## Equipamentos
Equipamentos | Potência | Início | Fim
Forno 1 | 150 | 05:00 | 21:00
Forno 2 | 150 | 05:00 | 18:00
Prensa 1 | 30 | 04:00 | 21:00
Prensa 2 | 20 | 04:00 | 17:00
Torno 1 | 10 | 05:00 | 13:00
Torno 2 | 20 | 04:00 | 13:00
Torno 3 | 20 | 13:00 | 18:00
Estufa | 40 | 05:00 | 19:00
Estrusora | 20 | 05:00 | 19:00
Fresa | 20 | 06:00 | 17:00
Iluminação da fábrica | 20 | 04:00 | 21:00
Iluminação do escritório | 10 | 06:00 | 18:00

## Consumo geral
Horas | Minutos | Instante | Potência FP - kW | Potência P - kW | Valores Diários |  |  | Valores Mensais
0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | Consumo FP | 6100 | 213.866 | Consumo FP | 134200 | 4705.052
0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | Consumo P | 900 | 67.5774 | Consumo P | 19800 | 1486.7028
0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | Demanda FP | 490 | 1930.6 | Demanda FP | 490 | 1930.6
0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | Demanda P | 440 | 5196.4 | Demanda P | 440 | 5196.4
0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 |  |  |  | Total | - | 0
0 | 5 | 0:00 | 0 | 0
0 | 6 | 0:00 | 0 | 0
0 | 7 | 0:00 | 0 | 0
0 | 8 | 0:00 | 0 | 0
0 | 9 | 0:00 | 0 | 0
0 | 10 | 0:00 | 0 | 0
0 | 11 | 0:00 | 0 | 0
0 | 12 | 0:00 | 0 | 0
0 | 13 | 0:00 | 0 | 0
0 | 14 | 0:00 | 0 | 0
0 | 15 | 0:00 | 0 | 0
0 | 16 | 0:00 | 0 | 0
0 | 17 | 0:00 | 0 | 0
0 | 18 | 0:00 | 0 | 0
0 | 19 | 0:00 | 0 | 0
0 | 20 | 0:00 | 0 | 0
0 | 21 | 0:00 | 0 | 0
0 | 22 | 0:00 | 0 | 0
0 | 23 | 0:00 | 0 | 0
0 | 24 | 0:00 | 0 | 0
0 | 25 | 0:00 | 0 | 0
0 | 26 | 0:00 | 0 | 0
0 | 27 | 0:00 | 0 | 0
0 | 28 | 0:00 | 0 | 0
0 | 29 | 0:00 | 0 | 0
0 | 30 | 0:00 | 0 | 0
0 | 31 | 0:00 | 0 | 0
0 | 32 | 0:00 | 0 | 0
0 | 33 | 0:00 | 0 | 0
0 | 34 | 0:00 | 0 | 0
0 | 35 | 0:00 | 0 | 0
0 | 36 | 0:00 | 0 | 0
0 | 37 | 0:00 | 0 | 0
0 | 38 | 0:00 | 0 | 0
0 | 39 | 0:00 | 0 | 0
0 | 40 | 0:00 | 0 | 0
0 | 41 | 0:00 | 0 | 0
0 | 42 | 0:00 | 0 | 0
0 | 43 | 0:00 | 0 | 0
0 | 44 | 0:00 | 0 | 0
0 | 45 | 0:00 | 0 | 0
0 | 46 | 0:00 | 0 | 0
0 | 47 | 0:00 | 0 | 0
0 | 48 | 0:00 | 0 | 0
0 | 49 | 0:00 | 0 | 0
0 | 50 | 0:00 | 0 | 0
0 | 51 | 0:00 | 0 | 0
0 | 52 | 0:00 | 0 | 0
0 | 53 | 0:00 | 0 | 0
0 | 54 | 0:00 | 0 | 0
0 | 55 | 0:00 | 0 | 0
0 | 56 | 0:00 | 0 | 0
0 | 57 | 0:00 | 0 | 0
0 | 58 | 0:00 | 0 | 0
0 | 59 | 0:00 | 0 | 0
1 | 0 | 0:00 | 0 | 0
1 | 1 | 0:00 | 0 | 0
1 | 2 | 0:00 | 0 | 0
1 | 3 | 0:00 | 0 | 0
1 | 4 | 0:00 | 0 | 0
1 | 5 | 0:00 | 0 | 0
1 | 6 | 0:00 | 0 | 0
1 | 7 | 0:00 | 0 | 0
1 | 8 | 0:00 | 0 | 0
1 | 9 | 0:00 | 0 | 0
1 | 10 | 0:00 | 0 | 0
1 | 11 | 0:00 | 0 | 0
1 | 12 | 0:00 | 0 | 0
1 | 13 | 0:00 | 0 | 0
1 | 14 | 0:00 | 0 | 0
1 | 15 | 0:00 | 0 | 0
1 | 16 | 0:00 | 0 | 0
1 | 17 | 0:00 | 0 | 0
1 | 18 | 0:00 | 0 | 0
1 | 19 | 0:00 | 0 | 0
1 | 20 | 0:00 | 0 | 0
1 | 21 | 0:00 | 0 | 0
1 | 22 | 0:00 | 0 | 0
1 | 23 | 0:00 | 0 | 0
1 | 24 | 0:00 | 0 | 0
1 | 25 | 0:00 | 0 | 0
1 | 26 | 0:00 | 0 | 0
1 | 27 | 0:00 | 0 | 0
1 | 28 | 0:00 | 0 | 0
1 | 29 | 0:00 | 0 | 0
1 | 30 | 0:00 | 0 | 0
1 | 31 | 0:00 | 0 | 0
1 | 32 | 0:00 | 0 | 0
1 | 33 | 0:00 | 0 | 0
1 | 34 | 0:00 | 0 | 0
1 | 35 | 0:00 | 0 | 0
1 | 36 | 0:00 | 0 | 0
1 | 37 | 0:00 | 0 | 0
1 | 38 | 0:00 | 0 | 0
1 | 39 | 0:00 | 0 | 0
1 | 40 | 0:00 | 0 | 0
1 | 41 | 0:00 | 0 | 0
1 | 42 | 0:00 | 0 | 0
1 | 43 | 0:00 | 0 | 0
1 | 44 | 0:00 | 0 | 0
1 | 45 | 0:00 | 0 | 0
1 | 46 | 0:00 | 0 | 0
1 | 47 | 0:00 | 0 | 0
1 | 48 | 0:00 | 0 | 0
1 | 49 | 0:00 | 0 | 0
1 | 50 | 0:00 | 0 | 0
1 | 51 | 0:00 | 0 | 0
1 | 52 | 0:00 | 0 | 0
1 | 53 | 0:00 | 0 | 0
1 | 54 | 0:00 | 0 | 0
1 | 55 | 0:00 | 0 | 0
1 | 56 | 0:00 | 0 | 0
1 | 57 | 0:00 | 0 | 0
1 | 58 | 0:00 | 0 | 0
1 | 59 | 0:00 | 0 | 0
2 | 0 | 0:00 | 0 | 0
2 | 1 | 0:00 | 0 | 0
2 | 2 | 0:00 | 0 | 0
2 | 3 | 0:00 | 0 | 0
2 | 4 | 0:00 | 0 | 0
2 | 5 | 0:00 | 0 | 0
2 | 6 | 0:00 | 0 | 0
2 | 7 | 0:00 | 0 | 0
2 | 8 | 0:00 | 0 | 0
2 | 9 | 0:00 | 0 | 0
2 | 10 | 0:00 | 0 | 0
2 | 11 | 0:00 | 0 | 0
2 | 12 | 0:00 | 0 | 0
2 | 13 | 0:00 | 0 | 0
2 | 14 | 0:00 | 0 | 0
2 | 15 | 0:00 | 0 | 0
2 | 16 | 0:00 | 0 | 0
2 | 17 | 0:00 | 0 | 0
2 | 18 | 0:00 | 0 | 0
2 | 19 | 0:00 | 0 | 0
2 | 20 | 0:00 | 0 | 0
2 | 21 | 0:00 | 0 | 0
2 | 22 | 0:00 | 0 | 0
2 | 23 | 0:00 | 0 | 0
2 | 24 | 0:00 | 0 | 0
2 | 25 | 0:00 | 0 | 0
2 | 26 | 0:00 | 0 | 0
2 | 27 | 0:00 | 0 | 0
2 | 28 | 0:00 | 0 | 0
2 | 29 | 0:00 | 0 | 0
2 | 30 | 0:00 | 0 | 0
2 | 31 | 0:00 | 0 | 0
2 | 32 | 0:00 | 0 | 0
2 | 33 | 0:00 | 0 | 0
2 | 34 | 0:00 | 0 | 0
2 | 35 | 0:00 | 0 | 0
2 | 36 | 0:00 | 0 | 0
2 | 37 | 0:00 | 0 | 0
2 | 38 | 0:00 | 0 | 0
2 | 39 | 0:00 | 0 | 0
2 | 40 | 0:00 | 0 | 0
2 | 41 | 0:00 | 0 | 0
2 | 42 | 0:00 | 0 | 0
2 | 43 | 0:00 | 0 | 0
2 | 44 | 0:00 | 0 | 0
2 | 45 | 0:00 | 0 | 0
2 | 46 | 0:00 | 0 | 0
2 | 47 | 0:00 | 0 | 0
2 | 48 | 0:00 | 0 | 0
2 | 49 | 0:00 | 0 | 0
2 | 50 | 0:00 | 0 | 0
2 | 51 | 0:00 | 0 | 0
2 | 52 | 0:00 | 0 | 0
2 | 53 | 0:00 | 0 | 0
2 | 54 | 0:00 | 0 | 0
2 | 55 | 0:00 | 0 | 0
2 | 56 | 0:00 | 0 | 0
2 | 57 | 0:00 | 0 | 0
2 | 58 | 0:00 | 0 | 0
2 | 59 | 0:00 | 0 | 0
3 | 0 | 0:00 | 0 | 0
3 | 1 | 0:00 | 0 | 0
3 | 2 | 0:00 | 0 | 0
3 | 3 | 0:00 | 0 | 0
3 | 4 | 0:00 | 0 | 0
3 | 5 | 0:00 | 0 | 0
3 | 6 | 0:00 | 0 | 0
3 | 7 | 0:00 | 0 | 0
3 | 8 | 0:00 | 0 | 0
3 | 9 | 0:00 | 0 | 0
3 | 10 | 0:00 | 0 | 0
3 | 11 | 0:00 | 0 | 0
3 | 12 | 0:00 | 0 | 0
3 | 13 | 0:00 | 0 | 0
3 | 14 | 0:00 | 0 | 0
3 | 15 | 0:00 | 0 | 0
3 | 16 | 0:00 | 0 | 0
3 | 17 | 0:00 | 0 | 0
3 | 18 | 0:00 | 0 | 0
3 | 19 | 0:00 | 0 | 0
3 | 20 | 0:00 | 0 | 0
3 | 21 | 0:00 | 0 | 0
3 | 22 | 0:00 | 0 | 0
3 | 23 | 0:00 | 0 | 0
3 | 24 | 0:00 | 0 | 0
3 | 25 | 0:00 | 0 | 0
3 | 26 | 0:00 | 0 | 0
3 | 27 | 0:00 | 0 | 0
3 | 28 | 0:00 | 0 | 0
3 | 29 | 0:00 | 0 | 0
3 | 30 | 0:00 | 0 | 0
3 | 31 | 0:00 | 0 | 0
3 | 32 | 0:00 | 0 | 0
3 | 33 | 0:00 | 0 | 0
3 | 34 | 0:00 | 0 | 0
3 | 35 | 0:00 | 0 | 0
3 | 36 | 0:00 | 0 | 0
3 | 37 | 0:00 | 0 | 0
3 | 38 | 0:00 | 0 | 0
3 | 39 | 0:00 | 0 | 0
3 | 40 | 0:00 | 0 | 0
3 | 41 | 0:00 | 0 | 0
3 | 42 | 0:00 | 0 | 0
3 | 43 | 0:00 | 0 | 0
3 | 44 | 0:00 | 0 | 0
3 | 45 | 0:00 | 0 | 0
3 | 46 | 0:00 | 0 | 0
3 | 47 | 0:00 | 0 | 0
3 | 48 | 0:00 | 0 | 0
3 | 49 | 0:00 | 0 | 0
3 | 50 | 0:00 | 0 | 0
3 | 51 | 0:00 | 0 | 0
3 | 52 | 0:00 | 0 | 0
3 | 53 | 0:00 | 0 | 0
3 | 54 | 0:00 | 0 | 0
3 | 55 | 0:00 | 0 | 0
3 | 56 | 0:00 | 0 | 0
3 | 57 | 0:00 | 0 | 0
3 | 58 | 0:00 | 0 | 0
3 | 59 | 0:00 | 0 | 0
4 | 0 | 0:00 | 90 | 0
4 | 1 | 0:00 | 90 | 0
4 | 2 | 0:00 | 90 | 0
4 | 3 | 0:00 | 90 | 0
4 | 4 | 0:00 | 90 | 0
4 | 5 | 0:00 | 90 | 0
4 | 6 | 0:00 | 90 | 0
4 | 7 | 0:00 | 90 | 0
4 | 8 | 0:00 | 90 | 0
4 | 9 | 0:00 | 90 | 0
4 | 10 | 0:00 | 90 | 0
4 | 11 | 0:00 | 90 | 0
4 | 12 | 0:00 | 90 | 0
4 | 13 | 0:00 | 90 | 0
4 | 14 | 0:00 | 90 | 0
4 | 15 | 0:00 | 90 | 0
4 | 16 | 0:00 | 90 | 0
4 | 17 | 0:00 | 90 | 0
4 | 18 | 0:00 | 90 | 0
4 | 19 | 0:00 | 90 | 0
4 | 20 | 0:00 | 90 | 0
4 | 21 | 0:00 | 90 | 0
4 | 22 | 0:00 | 90 | 0
4 | 23 | 0:00 | 90 | 0
4 | 24 | 0:00 | 90 | 0
4 | 25 | 0:00 | 90 | 0
4 | 26 | 0:00 | 90 | 0
4 | 27 | 0:00 | 90 | 0
4 | 28 | 0:00 | 90 | 0
4 | 29 | 0:00 | 90 | 0
4 | 30 | 0:00 | 90 | 0
4 | 31 | 0:00 | 90 | 0
4 | 32 | 0:00 | 90 | 0
4 | 33 | 0:00 | 90 | 0
4 | 34 | 0:00 | 90 | 0
4 | 35 | 0:00 | 90 | 0
4 | 36 | 0:00 | 90 | 0
4 | 37 | 0:00 | 90 | 0
4 | 38 | 0:00 | 90 | 0
4 | 39 | 0:00 | 90 | 0
4 | 40 | 0:00 | 90 | 0
4 | 41 | 0:00 | 90 | 0
4 | 42 | 0:00 | 90 | 0
4 | 43 | 0:00 | 90 | 0
4 | 44 | 0:00 | 90 | 0
4 | 45 | 0:00 | 90 | 0
4 | 46 | 0:00 | 90 | 0
4 | 47 | 0:00 | 90 | 0
4 | 48 | 0:00 | 90 | 0
4 | 49 | 0:00 | 90 | 0
4 | 50 | 0:00 | 90 | 0
4 | 51 | 0:00 | 90 | 0
4 | 52 | 0:00 | 90 | 0
4 | 53 | 0:00 | 90 | 0
4 | 54 | 0:00 | 90 | 0
4 | 55 | 0:00 | 90 | 0
4 | 56 | 0:00 | 90 | 0
4 | 57 | 0:00 | 90 | 0
4 | 58 | 0:00 | 90 | 0
4 | 59 | 0:00 | 90 | 0
5 | 0 | 0:00 | 460 | 0
5 | 1 | 0:00 | 460 | 0
5 | 2 | 0:00 | 460 | 0
5 | 3 | 0:00 | 460 | 0
5 | 4 | 0:00 | 460 | 0
5 | 5 | 0:00 | 460 | 0
5 | 6 | 0:00 | 460 | 0
5 | 7 | 0:00 | 460 | 0
5 | 8 | 0:00 | 460 | 0
5 | 9 | 0:00 | 460 | 0
5 | 10 | 0:00 | 460 | 0
5 | 11 | 0:00 | 460 | 0
5 | 12 | 0:00 | 460 | 0
5 | 13 | 0:00 | 460 | 0
5 | 14 | 0:00 | 460 | 0
5 | 15 | 0:00 | 460 | 0
5 | 16 | 0:00 | 460 | 0
5 | 17 | 0:00 | 460 | 0
5 | 18 | 0:00 | 460 | 0
5 | 19 | 0:00 | 460 | 0
5 | 20 | 0:00 | 460 | 0
5 | 21 | 0:00 | 460 | 0
5 | 22 | 0:00 | 460 | 0
5 | 23 | 0:00 | 460 | 0
5 | 24 | 0:00 | 460 | 0
5 | 25 | 0:00 | 460 | 0
5 | 26 | 0:00 | 460 | 0
5 | 27 | 0:00 | 460 | 0
5 | 28 | 0:00 | 460 | 0
5 | 29 | 0:00 | 460 | 0
5 | 30 | 0:00 | 460 | 0
5 | 31 | 0:00 | 460 | 0
5 | 32 | 0:00 | 460 | 0
5 | 33 | 0:00 | 460 | 0
5 | 34 | 0:00 | 460 | 0
5 | 35 | 0:00 | 460 | 0
5 | 36 | 0:00 | 460 | 0
5 | 37 | 0:00 | 460 | 0
5 | 38 | 0:00 | 460 | 0
5 | 39 | 0:00 | 460 | 0
5 | 40 | 0:00 | 460 | 0
5 | 41 | 0:00 | 460 | 0
5 | 42 | 0:00 | 460 | 0
5 | 43 | 0:00 | 460 | 0
5 | 44 | 0:00 | 460 | 0
5 | 45 | 0:00 | 460 | 0
5 | 46 | 0:00 | 460 | 0
5 | 47 | 0:00 | 460 | 0
5 | 48 | 0:00 | 460 | 0
5 | 49 | 0:00 | 460 | 0
5 | 50 | 0:00 | 460 | 0
5 | 51 | 0:00 | 460 | 0
5 | 52 | 0:00 | 460 | 0
5 | 53 | 0:00 | 460 | 0
5 | 54 | 0:00 | 460 | 0
5 | 55 | 0:00 | 460 | 0
5 | 56 | 0:00 | 460 | 0
5 | 57 | 0:00 | 460 | 0
5 | 58 | 0:00 | 460 | 0
5 | 59 | 0:00 | 460 | 0
6 | 0 | 0:00 | 490 | 0
6 | 1 | 0:00 | 490 | 0
6 | 2 | 0:00 | 490 | 0
6 | 3 | 0:00 | 490 | 0
6 | 4 | 0:00 | 490 | 0
6 | 5 | 0:00 | 490 | 0
6 | 6 | 0:00 | 490 | 0
6 | 7 | 0:00 | 490 | 0
6 | 8 | 0:00 | 490 | 0
6 | 9 | 0:00 | 490 | 0
6 | 10 | 0:00 | 490 | 0
6 | 11 | 0:00 | 490 | 0
6 | 12 | 0:00 | 490 | 0
6 | 13 | 0:00 | 490 | 0
6 | 14 | 0:00 | 490 | 0
6 | 15 | 0:00 | 490 | 0
6 | 16 | 0:00 | 490 | 0
6 | 17 | 0:00 | 490 | 0
6 | 18 | 0:00 | 490 | 0
6 | 19 | 0:00 | 490 | 0
6 | 20 | 0:00 | 490 | 0
6 | 21 | 0:00 | 490 | 0
6 | 22 | 0:00 | 490 | 0
6 | 23 | 0:00 | 490 | 0
6 | 24 | 0:00 | 490 | 0
6 | 25 | 0:00 | 490 | 0
6 | 26 | 0:00 | 490 | 0
6 | 27 | 0:00 | 490 | 0
6 | 28 | 0:00 | 490 | 0
6 | 29 | 0:00 | 490 | 0
6 | 30 | 0:00 | 490 | 0
6 | 31 | 0:00 | 490 | 0
6 | 32 | 0:00 | 490 | 0
6 | 33 | 0:00 | 490 | 0
6 | 34 | 0:00 | 490 | 0
6 | 35 | 0:00 | 490 | 0
6 | 36 | 0:00 | 490 | 0
6 | 37 | 0:00 | 490 | 0
6 | 38 | 0:00 | 490 | 0
6 | 39 | 0:00 | 490 | 0
6 | 40 | 0:00 | 490 | 0
6 | 41 | 0:00 | 490 | 0
6 | 42 | 0:00 | 490 | 0
6 | 43 | 0:00 | 490 | 0
6 | 44 | 0:00 | 490 | 0
6 | 45 | 0:00 | 490 | 0
6 | 46 | 0:00 | 490 | 0
6 | 47 | 0:00 | 490 | 0
6 | 48 | 0:00 | 490 | 0
6 | 49 | 0:00 | 490 | 0
6 | 50 | 0:00 | 490 | 0
6 | 51 | 0:00 | 490 | 0
6 | 52 | 0:00 | 490 | 0
6 | 53 | 0:00 | 490 | 0
6 | 54 | 0:00 | 490 | 0
6 | 55 | 0:00 | 490 | 0
6 | 56 | 0:00 | 490 | 0
6 | 57 | 0:00 | 490 | 0
6 | 58 | 0:00 | 490 | 0
6 | 59 | 0:00 | 490 | 0
7 | 0 | 0:00 | 490 | 0
7 | 1 | 0:00 | 490 | 0
7 | 2 | 0:00 | 490 | 0
7 | 3 | 0:00 | 490 | 0
7 | 4 | 0:00 | 490 | 0
7 | 5 | 0:00 | 490 | 0
7 | 6 | 0:00 | 490 | 0
7 | 7 | 0:00 | 490 | 0
7 | 8 | 0:00 | 490 | 0
7 | 9 | 0:00 | 490 | 0
7 | 10 | 0:00 | 490 | 0
7 | 11 | 0:00 | 490 | 0
7 | 12 | 0:00 | 490 | 0
7 | 13 | 0:00 | 490 | 0
7 | 14 | 0:00 | 490 | 0
7 | 15 | 0:00 | 490 | 0
7 | 16 | 0:00 | 490 | 0
7 | 17 | 0:00 | 490 | 0
7 | 18 | 0:00 | 490 | 0
7 | 19 | 0:00 | 490 | 0
7 | 20 | 0:00 | 490 | 0
7 | 21 | 0:00 | 490 | 0
7 | 22 | 0:00 | 490 | 0
7 | 23 | 0:00 | 490 | 0
7 | 24 | 0:00 | 490 | 0
7 | 25 | 0:00 | 490 | 0
7 | 26 | 0:00 | 490 | 0
7 | 27 | 0:00 | 490 | 0
7 | 28 | 0:00 | 490 | 0
7 | 29 | 0:00 | 490 | 0
7 | 30 | 0:00 | 490 | 0
7 | 31 | 0:00 | 490 | 0
7 | 32 | 0:00 | 490 | 0
7 | 33 | 0:00 | 490 | 0
7 | 34 | 0:00 | 490 | 0
7 | 35 | 0:00 | 490 | 0
7 | 36 | 0:00 | 490 | 0
7 | 37 | 0:00 | 490 | 0
7 | 38 | 0:00 | 490 | 0
7 | 39 | 0:00 | 490 | 0
7 | 40 | 0:00 | 490 | 0
7 | 41 | 0:00 | 490 | 0
7 | 42 | 0:00 | 490 | 0
7 | 43 | 0:00 | 490 | 0
7 | 44 | 0:00 | 490 | 0
7 | 45 | 0:00 | 490 | 0
7 | 46 | 0:00 | 490 | 0
7 | 47 | 0:00 | 490 | 0
7 | 48 | 0:00 | 490 | 0
7 | 49 | 0:00 | 490 | 0
7 | 50 | 0:00 | 490 | 0
7 | 51 | 0:00 | 490 | 0
7 | 52 | 0:00 | 490 | 0
7 | 53 | 0:00 | 490 | 0
7 | 54 | 0:00 | 490 | 0
7 | 55 | 0:00 | 490 | 0
7 | 56 | 0:00 | 490 | 0
7 | 57 | 0:00 | 490 | 0
7 | 58 | 0:00 | 490 | 0
7 | 59 | 0:00 | 490 | 0
8 | 0 | 0:00 | 490 | 0
8 | 1 | 0:00 | 490 | 0
8 | 2 | 0:00 | 490 | 0
8 | 3 | 0:00 | 490 | 0
8 | 4 | 0:00 | 490 | 0
8 | 5 | 0:00 | 490 | 0
8 | 6 | 0:00 | 490 | 0
8 | 7 | 0:00 | 490 | 0
8 | 8 | 0:00 | 490 | 0
8 | 9 | 0:00 | 490 | 0
8 | 10 | 0:00 | 490 | 0
8 | 11 | 0:00 | 490 | 0
8 | 12 | 0:00 | 490 | 0
8 | 13 | 0:00 | 490 | 0
8 | 14 | 0:00 | 490 | 0
8 | 15 | 0:00 | 490 | 0
8 | 16 | 0:00 | 490 | 0
8 | 17 | 0:00 | 490 | 0
8 | 18 | 0:00 | 490 | 0
8 | 19 | 0:00 | 490 | 0
8 | 20 | 0:00 | 490 | 0
8 | 21 | 0:00 | 490 | 0
8 | 22 | 0:00 | 490 | 0
8 | 23 | 0:00 | 490 | 0
8 | 24 | 0:00 | 490 | 0
8 | 25 | 0:00 | 490 | 0
8 | 26 | 0:00 | 490 | 0
8 | 27 | 0:00 | 490 | 0
8 | 28 | 0:00 | 490 | 0
8 | 29 | 0:00 | 490 | 0
8 | 30 | 0:00 | 490 | 0
8 | 31 | 0:00 | 490 | 0
8 | 32 | 0:00 | 490 | 0
8 | 33 | 0:00 | 490 | 0
8 | 34 | 0:00 | 490 | 0
8 | 35 | 0:00 | 490 | 0
8 | 36 | 0:00 | 490 | 0
8 | 37 | 0:00 | 490 | 0
8 | 38 | 0:00 | 490 | 0
8 | 39 | 0:00 | 490 | 0
8 | 40 | 0:00 | 490 | 0
8 | 41 | 0:00 | 490 | 0
8 | 42 | 0:00 | 490 | 0
8 | 43 | 0:00 | 490 | 0
8 | 44 | 0:00 | 490 | 0
8 | 45 | 0:00 | 490 | 0
8 | 46 | 0:00 | 490 | 0
8 | 47 | 0:00 | 490 | 0
8 | 48 | 0:00 | 490 | 0
8 | 49 | 0:00 | 490 | 0
8 | 50 | 0:00 | 490 | 0
8 | 51 | 0:00 | 490 | 0
8 | 52 | 0:00 | 490 | 0
8 | 53 | 0:00 | 490 | 0
8 | 54 | 0:00 | 490 | 0
8 | 55 | 0:00 | 490 | 0
8 | 56 | 0:00 | 490 | 0
8 | 57 | 0:00 | 490 | 0
8 | 58 | 0:00 | 490 | 0
8 | 59 | 0:00 | 490 | 0
9 | 0 | 0:00 | 490 | 0
9 | 1 | 0:00 | 490 | 0
9 | 2 | 0:00 | 490 | 0
9 | 3 | 0:00 | 490 | 0
9 | 4 | 0:00 | 490 | 0
9 | 5 | 0:00 | 490 | 0
9 | 6 | 0:00 | 490 | 0
9 | 7 | 0:00 | 490 | 0
9 | 8 | 0:00 | 490 | 0
9 | 9 | 0:00 | 490 | 0
9 | 10 | 0:00 | 490 | 0
9 | 11 | 0:00 | 490 | 0
9 | 12 | 0:00 | 490 | 0
9 | 13 | 0:00 | 490 | 0
9 | 14 | 0:00 | 490 | 0
9 | 15 | 0:00 | 490 | 0
9 | 16 | 0:00 | 490 | 0
9 | 17 | 0:00 | 490 | 0
9 | 18 | 0:00 | 490 | 0
9 | 19 | 0:00 | 490 | 0
9 | 20 | 0:00 | 490 | 0
9 | 21 | 0:00 | 490 | 0
9 | 22 | 0:00 | 490 | 0
9 | 23 | 0:00 | 490 | 0
9 | 24 | 0:00 | 490 | 0
9 | 25 | 0:00 | 490 | 0
9 | 26 | 0:00 | 490 | 0
9 | 27 | 0:00 | 490 | 0
9 | 28 | 0:00 | 490 | 0
9 | 29 | 0:00 | 490 | 0
9 | 30 | 0:00 | 490 | 0
9 | 31 | 0:00 | 490 | 0
9 | 32 | 0:00 | 490 | 0
9 | 33 | 0:00 | 490 | 0
9 | 34 | 0:00 | 490 | 0
9 | 35 | 0:00 | 490 | 0
9 | 36 | 0:00 | 490 | 0
9 | 37 | 0:00 | 490 | 0
9 | 38 | 0:00 | 490 | 0
9 | 39 | 0:00 | 490 | 0
9 | 40 | 0:00 | 490 | 0
9 | 41 | 0:00 | 490 | 0
9 | 42 | 0:00 | 490 | 0
9 | 43 | 0:00 | 490 | 0
9 | 44 | 0:00 | 490 | 0
9 | 45 | 0:00 | 490 | 0
9 | 46 | 0:00 | 490 | 0
9 | 47 | 0:00 | 490 | 0
9 | 48 | 0:00 | 490 | 0
9 | 49 | 0:00 | 490 | 0
9 | 50 | 0:00 | 490 | 0
9 | 51 | 0:00 | 490 | 0
9 | 52 | 0:00 | 490 | 0
9 | 53 | 0:00 | 490 | 0
9 | 54 | 0:00 | 490 | 0
9 | 55 | 0:00 | 490 | 0
9 | 56 | 0:00 | 490 | 0
9 | 57 | 0:00 | 490 | 0
9 | 58 | 0:00 | 490 | 0
9 | 59 | 0:00 | 490 | 0
10 | 0 | 0:00 | 490 | 0
10 | 1 | 0:00 | 490 | 0
10 | 2 | 0:00 | 490 | 0
10 | 3 | 0:00 | 490 | 0
10 | 4 | 0:00 | 490 | 0
10 | 5 | 0:00 | 490 | 0
10 | 6 | 0:00 | 490 | 0
10 | 7 | 0:00 | 490 | 0
10 | 8 | 0:00 | 490 | 0
10 | 9 | 0:00 | 490 | 0
10 | 10 | 0:00 | 490 | 0
10 | 11 | 0:00 | 490 | 0
10 | 12 | 0:00 | 490 | 0
10 | 13 | 0:00 | 490 | 0
10 | 14 | 0:00 | 490 | 0
10 | 15 | 0:00 | 490 | 0
10 | 16 | 0:00 | 490 | 0
10 | 17 | 0:00 | 490 | 0
10 | 18 | 0:00 | 490 | 0
10 | 19 | 0:00 | 490 | 0
10 | 20 | 0:00 | 490 | 0
10 | 21 | 0:00 | 490 | 0
10 | 22 | 0:00 | 490 | 0
10 | 23 | 0:00 | 490 | 0
10 | 24 | 0:00 | 490 | 0
10 | 25 | 0:00 | 490 | 0
10 | 26 | 0:00 | 490 | 0
10 | 27 | 0:00 | 490 | 0
10 | 28 | 0:00 | 490 | 0
10 | 29 | 0:00 | 490 | 0
10 | 30 | 0:00 | 490 | 0
10 | 31 | 0:00 | 490 | 0
10 | 32 | 0:00 | 490 | 0
10 | 33 | 0:00 | 490 | 0
10 | 34 | 0:00 | 490 | 0
10 | 35 | 0:00 | 490 | 0
10 | 36 | 0:00 | 490 | 0
10 | 37 | 0:00 | 490 | 0
10 | 38 | 0:00 | 490 | 0
10 | 39 | 0:00 | 490 | 0
10 | 40 | 0:00 | 490 | 0
10 | 41 | 0:00 | 490 | 0
10 | 42 | 0:00 | 490 | 0
10 | 43 | 0:00 | 490 | 0
10 | 44 | 0:00 | 490 | 0
10 | 45 | 0:00 | 490 | 0
10 | 46 | 0:00 | 490 | 0
10 | 47 | 0:00 | 490 | 0
10 | 48 | 0:00 | 490 | 0
10 | 49 | 0:00 | 490 | 0
10 | 50 | 0:00 | 490 | 0
10 | 51 | 0:00 | 490 | 0
10 | 52 | 0:00 | 490 | 0
10 | 53 | 0:00 | 490 | 0
10 | 54 | 0:00 | 490 | 0
10 | 55 | 0:00 | 490 | 0
10 | 56 | 0:00 | 490 | 0
10 | 57 | 0:00 | 490 | 0
10 | 58 | 0:00 | 490 | 0
10 | 59 | 0:00 | 490 | 0
11 | 0 | 0:00 | 490 | 0
11 | 1 | 0:00 | 490 | 0
11 | 2 | 0:00 | 490 | 0
11 | 3 | 0:00 | 490 | 0
11 | 4 | 0:00 | 490 | 0
11 | 5 | 0:00 | 490 | 0
11 | 6 | 0:00 | 490 | 0
11 | 7 | 0:00 | 490 | 0
11 | 8 | 0:00 | 490 | 0
11 | 9 | 0:00 | 490 | 0
11 | 10 | 0:00 | 490 | 0
11 | 11 | 0:00 | 490 | 0
11 | 12 | 0:00 | 490 | 0
11 | 13 | 0:00 | 490 | 0
11 | 14 | 0:00 | 490 | 0
11 | 15 | 0:00 | 490 | 0
11 | 16 | 0:00 | 490 | 0
11 | 17 | 0:00 | 490 | 0
11 | 18 | 0:00 | 490 | 0
11 | 19 | 0:00 | 490 | 0
11 | 20 | 0:00 | 490 | 0
11 | 21 | 0:00 | 490 | 0
11 | 22 | 0:00 | 490 | 0
11 | 23 | 0:00 | 490 | 0
11 | 24 | 0:00 | 490 | 0
11 | 25 | 0:00 | 490 | 0
11 | 26 | 0:00 | 490 | 0
11 | 27 | 0:00 | 490 | 0
11 | 28 | 0:00 | 490 | 0
11 | 29 | 0:00 | 490 | 0
11 | 30 | 0:00 | 490 | 0
11 | 31 | 0:00 | 490 | 0
11 | 32 | 0:00 | 490 | 0
11 | 33 | 0:00 | 490 | 0
11 | 34 | 0:00 | 490 | 0
11 | 35 | 0:00 | 490 | 0
11 | 36 | 0:00 | 490 | 0
11 | 37 | 0:00 | 490 | 0
11 | 38 | 0:00 | 490 | 0
11 | 39 | 0:00 | 490 | 0
11 | 40 | 0:00 | 490 | 0
11 | 41 | 0:00 | 490 | 0
11 | 42 | 0:00 | 490 | 0
11 | 43 | 0:00 | 490 | 0
11 | 44 | 0:00 | 490 | 0
11 | 45 | 0:00 | 490 | 0
11 | 46 | 0:00 | 490 | 0
11 | 47 | 0:00 | 490 | 0
11 | 48 | 0:00 | 490 | 0
11 | 49 | 0:00 | 490 | 0
11 | 50 | 0:00 | 490 | 0
11 | 51 | 0:00 | 490 | 0
11 | 52 | 0:00 | 490 | 0
11 | 53 | 0:00 | 490 | 0
11 | 54 | 0:00 | 490 | 0
11 | 55 | 0:00 | 490 | 0
11 | 56 | 0:00 | 490 | 0
11 | 57 | 0:00 | 490 | 0
11 | 58 | 0:00 | 490 | 0
11 | 59 | 0:00 | 490 | 0
12 | 0 | 0:00 | 490 | 0
12 | 1 | 0:00 | 490 | 0
12 | 2 | 0:00 | 490 | 0
12 | 3 | 0:00 | 490 | 0
12 | 4 | 0:00 | 490 | 0
12 | 5 | 0:00 | 490 | 0
12 | 6 | 0:00 | 490 | 0
12 | 7 | 0:00 | 490 | 0
12 | 8 | 0:00 | 490 | 0
12 | 9 | 0:00 | 490 | 0
12 | 10 | 0:00 | 490 | 0
12 | 11 | 0:00 | 490 | 0
12 | 12 | 0:00 | 490 | 0
12 | 13 | 0:00 | 490 | 0
12 | 14 | 0:00 | 490 | 0
12 | 15 | 0:00 | 490 | 0
12 | 16 | 0:00 | 490 | 0
12 | 17 | 0:00 | 490 | 0
12 | 18 | 0:00 | 490 | 0
12 | 19 | 0:00 | 490 | 0
12 | 20 | 0:00 | 490 | 0
12 | 21 | 0:00 | 490 | 0
12 | 22 | 0:00 | 490 | 0
12 | 23 | 0:00 | 490 | 0
12 | 24 | 0:00 | 490 | 0
12 | 25 | 0:00 | 490 | 0
12 | 26 | 0:00 | 490 | 0
12 | 27 | 0:00 | 490 | 0
12 | 28 | 0:00 | 490 | 0
12 | 29 | 0:00 | 490 | 0
12 | 30 | 0:00 | 490 | 0
12 | 31 | 0:00 | 490 | 0
12 | 32 | 0:00 | 490 | 0
12 | 33 | 0:00 | 490 | 0
12 | 34 | 0:00 | 490 | 0
12 | 35 | 0:00 | 490 | 0
12 | 36 | 0:00 | 490 | 0
12 | 37 | 0:00 | 490 | 0
12 | 38 | 0:00 | 490 | 0
12 | 39 | 0:00 | 490 | 0
12 | 40 | 0:00 | 490 | 0
12 | 41 | 0:00 | 490 | 0
12 | 42 | 0:00 | 490 | 0
12 | 43 | 0:00 | 490 | 0
12 | 44 | 0:00 | 490 | 0
12 | 45 | 0:00 | 490 | 0
12 | 46 | 0:00 | 490 | 0
12 | 47 | 0:00 | 490 | 0
12 | 48 | 0:00 | 490 | 0
12 | 49 | 0:00 | 490 | 0
12 | 50 | 0:00 | 490 | 0
12 | 51 | 0:00 | 490 | 0
12 | 52 | 0:00 | 490 | 0
12 | 53 | 0:00 | 490 | 0
12 | 54 | 0:00 | 490 | 0
12 | 55 | 0:00 | 490 | 0
12 | 56 | 0:00 | 490 | 0
12 | 57 | 0:00 | 490 | 0
12 | 58 | 0:00 | 490 | 0
12 | 59 | 0:00 | 490 | 0
13 | 0 | 0:00 | 480 | 0
13 | 1 | 0:00 | 480 | 0
13 | 2 | 0:00 | 480 | 0
13 | 3 | 0:00 | 480 | 0
13 | 4 | 0:00 | 480 | 0
13 | 5 | 0:00 | 480 | 0
13 | 6 | 0:00 | 480 | 0
13 | 7 | 0:00 | 480 | 0
13 | 8 | 0:00 | 480 | 0
13 | 9 | 0:00 | 480 | 0
13 | 10 | 0:00 | 480 | 0
13 | 11 | 0:00 | 480 | 0
13 | 12 | 0:00 | 480 | 0
13 | 13 | 0:00 | 480 | 0
13 | 14 | 0:00 | 480 | 0
13 | 15 | 0:00 | 480 | 0
13 | 16 | 0:00 | 480 | 0
13 | 17 | 0:00 | 480 | 0
13 | 18 | 0:00 | 480 | 0
13 | 19 | 0:00 | 480 | 0
13 | 20 | 0:00 | 480 | 0
13 | 21 | 0:00 | 480 | 0
13 | 22 | 0:00 | 480 | 0
13 | 23 | 0:00 | 480 | 0
13 | 24 | 0:00 | 480 | 0
13 | 25 | 0:00 | 480 | 0
13 | 26 | 0:00 | 480 | 0
13 | 27 | 0:00 | 480 | 0
13 | 28 | 0:00 | 480 | 0
13 | 29 | 0:00 | 480 | 0
13 | 30 | 0:00 | 480 | 0
13 | 31 | 0:00 | 480 | 0
13 | 32 | 0:00 | 480 | 0
13 | 33 | 0:00 | 480 | 0
13 | 34 | 0:00 | 480 | 0
13 | 35 | 0:00 | 480 | 0
13 | 36 | 0:00 | 480 | 0
13 | 37 | 0:00 | 480 | 0
13 | 38 | 0:00 | 480 | 0
13 | 39 | 0:00 | 480 | 0
13 | 40 | 0:00 | 480 | 0
13 | 41 | 0:00 | 480 | 0
13 | 42 | 0:00 | 480 | 0
13 | 43 | 0:00 | 480 | 0
13 | 44 | 0:00 | 480 | 0
13 | 45 | 0:00 | 480 | 0
13 | 46 | 0:00 | 480 | 0
13 | 47 | 0:00 | 480 | 0
13 | 48 | 0:00 | 480 | 0
13 | 49 | 0:00 | 480 | 0
13 | 50 | 0:00 | 480 | 0
13 | 51 | 0:00 | 480 | 0
13 | 52 | 0:00 | 480 | 0
13 | 53 | 0:00 | 480 | 0
13 | 54 | 0:00 | 480 | 0
13 | 55 | 0:00 | 480 | 0
13 | 56 | 0:00 | 480 | 0
13 | 57 | 0:00 | 480 | 0
13 | 58 | 0:00 | 480 | 0
13 | 59 | 0:00 | 480 | 0
14 | 0 | 0:00 | 480 | 0
14 | 1 | 0:00 | 480 | 0
14 | 2 | 0:00 | 480 | 0
14 | 3 | 0:00 | 480 | 0
14 | 4 | 0:00 | 480 | 0
14 | 5 | 0:00 | 480 | 0
14 | 6 | 0:00 | 480 | 0
14 | 7 | 0:00 | 480 | 0
14 | 8 | 0:00 | 480 | 0
14 | 9 | 0:00 | 480 | 0
14 | 10 | 0:00 | 480 | 0
14 | 11 | 0:00 | 480 | 0
14 | 12 | 0:00 | 480 | 0
14 | 13 | 0:00 | 480 | 0
14 | 14 | 0:00 | 480 | 0
14 | 15 | 0:00 | 480 | 0
14 | 16 | 0:00 | 480 | 0
14 | 17 | 0:00 | 480 | 0
14 | 18 | 0:00 | 480 | 0
14 | 19 | 0:00 | 480 | 0
14 | 20 | 0:00 | 480 | 0
14 | 21 | 0:00 | 480 | 0
14 | 22 | 0:00 | 480 | 0
14 | 23 | 0:00 | 480 | 0
14 | 24 | 0:00 | 480 | 0
14 | 25 | 0:00 | 480 | 0
14 | 26 | 0:00 | 480 | 0
14 | 27 | 0:00 | 480 | 0
14 | 28 | 0:00 | 480 | 0
14 | 29 | 0:00 | 480 | 0
14 | 30 | 0:00 | 480 | 0
14 | 31 | 0:00 | 480 | 0
14 | 32 | 0:00 | 480 | 0
14 | 33 | 0:00 | 480 | 0
14 | 34 | 0:00 | 480 | 0
14 | 35 | 0:00 | 480 | 0
14 | 36 | 0:00 | 480 | 0
14 | 37 | 0:00 | 480 | 0
14 | 38 | 0:00 | 480 | 0
14 | 39 | 0:00 | 480 | 0
14 | 40 | 0:00 | 480 | 0
14 | 41 | 0:00 | 480 | 0
14 | 42 | 0:00 | 480 | 0
14 | 43 | 0:00 | 480 | 0
14 | 44 | 0:00 | 480 | 0
14 | 45 | 0:00 | 480 | 0
14 | 46 | 0:00 | 480 | 0
14 | 47 | 0:00 | 480 | 0
14 | 48 | 0:00 | 480 | 0
14 | 49 | 0:00 | 480 | 0
14 | 50 | 0:00 | 480 | 0
14 | 51 | 0:00 | 480 | 0
14 | 52 | 0:00 | 480 | 0
14 | 53 | 0:00 | 480 | 0
14 | 54 | 0:00 | 480 | 0
14 | 55 | 0:00 | 480 | 0
14 | 56 | 0:00 | 480 | 0
14 | 57 | 0:00 | 480 | 0
14 | 58 | 0:00 | 480 | 0
14 | 59 | 0:00 | 480 | 0
15 | 0 | 0:00 | 480 | 0
15 | 1 | 0:00 | 480 | 0
15 | 2 | 0:00 | 480 | 0
15 | 3 | 0:00 | 480 | 0
15 | 4 | 0:00 | 480 | 0
15 | 5 | 0:00 | 480 | 0
15 | 6 | 0:00 | 480 | 0
15 | 7 | 0:00 | 480 | 0
15 | 8 | 0:00 | 480 | 0
15 | 9 | 0:00 | 480 | 0
15 | 10 | 0:00 | 480 | 0
15 | 11 | 0:00 | 480 | 0
15 | 12 | 0:00 | 480 | 0
15 | 13 | 0:00 | 480 | 0
15 | 14 | 0:00 | 480 | 0
15 | 15 | 0:00 | 480 | 0
15 | 16 | 0:00 | 480 | 0
15 | 17 | 0:00 | 480 | 0
15 | 18 | 0:00 | 480 | 0
15 | 19 | 0:00 | 480 | 0
15 | 20 | 0:00 | 480 | 0
15 | 21 | 0:00 | 480 | 0
15 | 22 | 0:00 | 480 | 0
15 | 23 | 0:00 | 480 | 0
15 | 24 | 0:00 | 480 | 0
15 | 25 | 0:00 | 480 | 0
15 | 26 | 0:00 | 480 | 0
15 | 27 | 0:00 | 480 | 0
15 | 28 | 0:00 | 480 | 0
15 | 29 | 0:00 | 480 | 0
15 | 30 | 0:00 | 480 | 0
15 | 31 | 0:00 | 480 | 0
15 | 32 | 0:00 | 480 | 0
15 | 33 | 0:00 | 480 | 0
15 | 34 | 0:00 | 480 | 0
15 | 35 | 0:00 | 480 | 0
15 | 36 | 0:00 | 480 | 0
15 | 37 | 0:00 | 480 | 0
15 | 38 | 0:00 | 480 | 0
15 | 39 | 0:00 | 480 | 0
15 | 40 | 0:00 | 480 | 0
15 | 41 | 0:00 | 480 | 0
15 | 42 | 0:00 | 480 | 0
15 | 43 | 0:00 | 480 | 0
15 | 44 | 0:00 | 480 | 0
15 | 45 | 0:00 | 480 | 0
15 | 46 | 0:00 | 480 | 0
15 | 47 | 0:00 | 480 | 0
15 | 48 | 0:00 | 480 | 0
15 | 49 | 0:00 | 480 | 0
15 | 50 | 0:00 | 480 | 0
15 | 51 | 0:00 | 480 | 0
15 | 52 | 0:00 | 480 | 0
15 | 53 | 0:00 | 480 | 0
15 | 54 | 0:00 | 480 | 0
15 | 55 | 0:00 | 480 | 0
15 | 56 | 0:00 | 480 | 0
15 | 57 | 0:00 | 480 | 0
15 | 58 | 0:00 | 480 | 0
15 | 59 | 0:00 | 480 | 0
16 | 0 | 0:00 | 480 | 0
16 | 1 | 0:00 | 480 | 0
16 | 2 | 0:00 | 480 | 0
16 | 3 | 0:00 | 480 | 0
16 | 4 | 0:00 | 480 | 0
16 | 5 | 0:00 | 480 | 0
16 | 6 | 0:00 | 480 | 0
16 | 7 | 0:00 | 480 | 0
16 | 8 | 0:00 | 480 | 0
16 | 9 | 0:00 | 480 | 0
16 | 10 | 0:00 | 480 | 0
16 | 11 | 0:00 | 480 | 0
16 | 12 | 0:00 | 480 | 0
16 | 13 | 0:00 | 480 | 0
16 | 14 | 0:00 | 480 | 0
16 | 15 | 0:00 | 480 | 0
16 | 16 | 0:00 | 480 | 0
16 | 17 | 0:00 | 480 | 0
16 | 18 | 0:00 | 480 | 0
16 | 19 | 0:00 | 480 | 0
16 | 20 | 0:00 | 480 | 0
16 | 21 | 0:00 | 480 | 0
16 | 22 | 0:00 | 480 | 0
16 | 23 | 0:00 | 480 | 0
16 | 24 | 0:00 | 480 | 0
16 | 25 | 0:00 | 480 | 0
16 | 26 | 0:00 | 480 | 0
16 | 27 | 0:00 | 480 | 0
16 | 28 | 0:00 | 480 | 0
16 | 29 | 0:00 | 480 | 0
16 | 30 | 0:00 | 480 | 0
16 | 31 | 0:00 | 480 | 0
16 | 32 | 0:00 | 480 | 0
16 | 33 | 0:00 | 480 | 0
16 | 34 | 0:00 | 480 | 0
16 | 35 | 0:00 | 480 | 0
16 | 36 | 0:00 | 480 | 0
16 | 37 | 0:00 | 480 | 0
16 | 38 | 0:00 | 480 | 0
16 | 39 | 0:00 | 480 | 0
16 | 40 | 0:00 | 480 | 0
16 | 41 | 0:00 | 480 | 0
16 | 42 | 0:00 | 480 | 0
16 | 43 | 0:00 | 480 | 0
16 | 44 | 0:00 | 480 | 0
16 | 45 | 0:00 | 480 | 0
16 | 46 | 0:00 | 480 | 0
16 | 47 | 0:00 | 480 | 0
16 | 48 | 0:00 | 480 | 0
16 | 49 | 0:00 | 480 | 0
16 | 50 | 0:00 | 480 | 0
16 | 51 | 0:00 | 480 | 0
16 | 52 | 0:00 | 480 | 0
16 | 53 | 0:00 | 480 | 0
16 | 54 | 0:00 | 480 | 0
16 | 55 | 0:00 | 480 | 0
16 | 56 | 0:00 | 480 | 0
16 | 57 | 0:00 | 480 | 0
16 | 58 | 0:00 | 480 | 0
16 | 59 | 0:00 | 480 | 0
17 | 0 | 0:00 | 0 | 440
17 | 1 | 0:00 | 0 | 440
17 | 2 | 0:00 | 0 | 440
17 | 3 | 0:00 | 0 | 440
17 | 4 | 0:00 | 0 | 440
17 | 5 | 0:00 | 0 | 440
17 | 6 | 0:00 | 0 | 440
17 | 7 | 0:00 | 0 | 440
17 | 8 | 0:00 | 0 | 440
17 | 9 | 0:00 | 0 | 440
17 | 10 | 0:00 | 0 | 440
17 | 11 | 0:00 | 0 | 440
17 | 12 | 0:00 | 0 | 440
17 | 13 | 0:00 | 0 | 440
17 | 14 | 0:00 | 0 | 440
17 | 15 | 0:00 | 0 | 440
17 | 16 | 0:00 | 0 | 440
17 | 17 | 0:00 | 0 | 440
17 | 18 | 0:00 | 0 | 440
17 | 19 | 0:00 | 0 | 440
17 | 20 | 0:00 | 0 | 440
17 | 21 | 0:00 | 0 | 440
17 | 22 | 0:00 | 0 | 440
17 | 23 | 0:00 | 0 | 440
17 | 24 | 0:00 | 0 | 440
17 | 25 | 0:00 | 0 | 440
17 | 26 | 0:00 | 0 | 440
17 | 27 | 0:00 | 0 | 440
17 | 28 | 0:00 | 0 | 440
17 | 29 | 0:00 | 0 | 440
17 | 30 | 0:00 | 0 | 440
17 | 31 | 0:00 | 0 | 440
17 | 32 | 0:00 | 0 | 440
17 | 33 | 0:00 | 0 | 440
17 | 34 | 0:00 | 0 | 440
17 | 35 | 0:00 | 0 | 440
17 | 36 | 0:00 | 0 | 440
17 | 37 | 0:00 | 0 | 440
17 | 38 | 0:00 | 0 | 440
17 | 39 | 0:00 | 0 | 440
17 | 40 | 0:00 | 0 | 440
17 | 41 | 0:00 | 0 | 440
17 | 42 | 0:00 | 0 | 440
17 | 43 | 0:00 | 0 | 440
17 | 44 | 0:00 | 0 | 440
17 | 45 | 0:00 | 0 | 440
17 | 46 | 0:00 | 0 | 440
17 | 47 | 0:00 | 0 | 440
17 | 48 | 0:00 | 0 | 440
17 | 49 | 0:00 | 0 | 440
17 | 50 | 0:00 | 0 | 440
17 | 51 | 0:00 | 0 | 440
17 | 52 | 0:00 | 0 | 440
17 | 53 | 0:00 | 0 | 440
17 | 54 | 0:00 | 0 | 440
17 | 55 | 0:00 | 0 | 440
17 | 56 | 0:00 | 0 | 440
17 | 57 | 0:00 | 0 | 440
17 | 58 | 0:00 | 0 | 440
17 | 59 | 0:00 | 0 | 440
18 | 0 | 0:00 | 0 | 260
18 | 1 | 0:00 | 0 | 260
18 | 2 | 0:00 | 0 | 260
18 | 3 | 0:00 | 0 | 260
18 | 4 | 0:00 | 0 | 260
18 | 5 | 0:00 | 0 | 260
18 | 6 | 0:00 | 0 | 260
18 | 7 | 0:00 | 0 | 260
18 | 8 | 0:00 | 0 | 260
18 | 9 | 0:00 | 0 | 260
18 | 10 | 0:00 | 0 | 260
18 | 11 | 0:00 | 0 | 260
18 | 12 | 0:00 | 0 | 260
18 | 13 | 0:00 | 0 | 260
18 | 14 | 0:00 | 0 | 260
18 | 15 | 0:00 | 0 | 260
18 | 16 | 0:00 | 0 | 260
18 | 17 | 0:00 | 0 | 260
18 | 18 | 0:00 | 0 | 260
18 | 19 | 0:00 | 0 | 260
18 | 20 | 0:00 | 0 | 260
18 | 21 | 0:00 | 0 | 260
18 | 22 | 0:00 | 0 | 260
18 | 23 | 0:00 | 0 | 260
18 | 24 | 0:00 | 0 | 260
18 | 25 | 0:00 | 0 | 260
18 | 26 | 0:00 | 0 | 260
18 | 27 | 0:00 | 0 | 260
18 | 28 | 0:00 | 0 | 260
18 | 29 | 0:00 | 0 | 260
18 | 30 | 0:00 | 0 | 260
18 | 31 | 0:00 | 0 | 260
18 | 32 | 0:00 | 0 | 260
18 | 33 | 0:00 | 0 | 260
18 | 34 | 0:00 | 0 | 260
18 | 35 | 0:00 | 0 | 260
18 | 36 | 0:00 | 0 | 260
18 | 37 | 0:00 | 0 | 260
18 | 38 | 0:00 | 0 | 260
18 | 39 | 0:00 | 0 | 260
18 | 40 | 0:00 | 0 | 260
18 | 41 | 0:00 | 0 | 260
18 | 42 | 0:00 | 0 | 260
18 | 43 | 0:00 | 0 | 260
18 | 44 | 0:00 | 0 | 260
18 | 45 | 0:00 | 0 | 260
18 | 46 | 0:00 | 0 | 260
18 | 47 | 0:00 | 0 | 260
18 | 48 | 0:00 | 0 | 260
18 | 49 | 0:00 | 0 | 260
18 | 50 | 0:00 | 0 | 260
18 | 51 | 0:00 | 0 | 260
18 | 52 | 0:00 | 0 | 260
18 | 53 | 0:00 | 0 | 260
18 | 54 | 0:00 | 0 | 260
18 | 55 | 0:00 | 0 | 260
18 | 56 | 0:00 | 0 | 260
18 | 57 | 0:00 | 0 | 260
18 | 58 | 0:00 | 0 | 260
18 | 59 | 0:00 | 0 | 260
19 | 0 | 0:00 | 0 | 200
19 | 1 | 0:00 | 0 | 200
19 | 2 | 0:00 | 0 | 200
19 | 3 | 0:00 | 0 | 200
19 | 4 | 0:00 | 0 | 200
19 | 5 | 0:00 | 0 | 200
19 | 6 | 0:00 | 0 | 200
19 | 7 | 0:00 | 0 | 200
19 | 8 | 0:00 | 0 | 200
19 | 9 | 0:00 | 0 | 200
19 | 10 | 0:00 | 0 | 200
19 | 11 | 0:00 | 0 | 200
19 | 12 | 0:00 | 0 | 200
19 | 13 | 0:00 | 0 | 200
19 | 14 | 0:00 | 0 | 200
19 | 15 | 0:00 | 0 | 200
19 | 16 | 0:00 | 0 | 200
19 | 17 | 0:00 | 0 | 200
19 | 18 | 0:00 | 0 | 200
19 | 19 | 0:00 | 0 | 200
19 | 20 | 0:00 | 0 | 200
19 | 21 | 0:00 | 0 | 200
19 | 22 | 0:00 | 0 | 200
19 | 23 | 0:00 | 0 | 200
19 | 24 | 0:00 | 0 | 200
19 | 25 | 0:00 | 0 | 200
19 | 26 | 0:00 | 0 | 200
19 | 27 | 0:00 | 0 | 200
19 | 28 | 0:00 | 0 | 200
19 | 29 | 0:00 | 0 | 200
19 | 30 | 0:00 | 0 | 200
19 | 31 | 0:00 | 0 | 200
19 | 32 | 0:00 | 0 | 200
19 | 33 | 0:00 | 0 | 200
19 | 34 | 0:00 | 0 | 200
19 | 35 | 0:00 | 0 | 200
19 | 36 | 0:00 | 0 | 200
19 | 37 | 0:00 | 0 | 200
19 | 38 | 0:00 | 0 | 200
19 | 39 | 0:00 | 0 | 200
19 | 40 | 0:00 | 0 | 200
19 | 41 | 0:00 | 0 | 200
19 | 42 | 0:00 | 0 | 200
19 | 43 | 0:00 | 0 | 200
19 | 44 | 0:00 | 0 | 200
19 | 45 | 0:00 | 0 | 200
19 | 46 | 0:00 | 0 | 200
19 | 47 | 0:00 | 0 | 200
19 | 48 | 0:00 | 0 | 200
19 | 49 | 0:00 | 0 | 200
19 | 50 | 0:00 | 0 | 200
19 | 51 | 0:00 | 0 | 200
19 | 52 | 0:00 | 0 | 200
19 | 53 | 0:00 | 0 | 200
19 | 54 | 0:00 | 0 | 200
19 | 55 | 0:00 | 0 | 200
19 | 56 | 0:00 | 0 | 200
19 | 57 | 0:00 | 0 | 200
19 | 58 | 0:00 | 0 | 200
19 | 59 | 0:00 | 0 | 200
20 | 0 | 0:00 | 200 | 0
20 | 1 | 0:00 | 200 | 0
20 | 2 | 0:00 | 200 | 0
20 | 3 | 0:00 | 200 | 0
20 | 4 | 0:00 | 200 | 0
20 | 5 | 0:00 | 200 | 0
20 | 6 | 0:00 | 200 | 0
20 | 7 | 0:00 | 200 | 0
20 | 8 | 0:00 | 200 | 0
20 | 9 | 0:00 | 200 | 0
20 | 10 | 0:00 | 200 | 0
20 | 11 | 0:00 | 200 | 0
20 | 12 | 0:00 | 200 | 0
20 | 13 | 0:00 | 200 | 0
20 | 14 | 0:00 | 200 | 0
20 | 15 | 0:00 | 200 | 0
20 | 16 | 0:00 | 200 | 0
20 | 17 | 0:00 | 200 | 0
20 | 18 | 0:00 | 200 | 0
20 | 19 | 0:00 | 200 | 0
20 | 20 | 0:00 | 200 | 0
20 | 21 | 0:00 | 200 | 0
20 | 22 | 0:00 | 200 | 0
20 | 23 | 0:00 | 200 | 0
20 | 24 | 0:00 | 200 | 0
20 | 25 | 0:00 | 200 | 0
20 | 26 | 0:00 | 200 | 0
20 | 27 | 0:00 | 200 | 0
20 | 28 | 0:00 | 200 | 0
20 | 29 | 0:00 | 200 | 0
20 | 30 | 0:00 | 200 | 0
20 | 31 | 0:00 | 200 | 0
20 | 32 | 0:00 | 200 | 0
20 | 33 | 0:00 | 200 | 0
20 | 34 | 0:00 | 200 | 0
20 | 35 | 0:00 | 200 | 0
20 | 36 | 0:00 | 200 | 0
20 | 37 | 0:00 | 200 | 0
20 | 38 | 0:00 | 200 | 0
20 | 39 | 0:00 | 200 | 0
20 | 40 | 0:00 | 200 | 0
20 | 41 | 0:00 | 200 | 0
20 | 42 | 0:00 | 200 | 0
20 | 43 | 0:00 | 200 | 0
20 | 44 | 0:00 | 200 | 0
20 | 45 | 0:00 | 200 | 0
20 | 46 | 0:00 | 200 | 0
20 | 47 | 0:00 | 200 | 0
20 | 48 | 0:00 | 200 | 0
20 | 49 | 0:00 | 200 | 0
20 | 50 | 0:00 | 200 | 0
20 | 51 | 0:00 | 200 | 0
20 | 52 | 0:00 | 200 | 0
20 | 53 | 0:00 | 200 | 0
20 | 54 | 0:00 | 200 | 0
20 | 55 | 0:00 | 200 | 0
20 | 56 | 0:00 | 200 | 0
20 | 57 | 0:00 | 200 | 0
20 | 58 | 0:00 | 200 | 0
20 | 59 | 0:00 | 200 | 0
21 | 0 | 0:00 | 0 | 0
21 | 1 | 0:00 | 0 | 0
21 | 2 | 0:00 | 0 | 0
21 | 3 | 0:00 | 0 | 0
21 | 4 | 0:00 | 0 | 0
21 | 5 | 0:00 | 0 | 0
21 | 6 | 0:00 | 0 | 0
21 | 7 | 0:00 | 0 | 0
21 | 8 | 0:00 | 0 | 0
21 | 9 | 0:00 | 0 | 0
21 | 10 | 0:00 | 0 | 0
21 | 11 | 0:00 | 0 | 0
21 | 12 | 0:00 | 0 | 0
21 | 13 | 0:00 | 0 | 0
21 | 14 | 0:00 | 0 | 0
21 | 15 | 0:00 | 0 | 0
21 | 16 | 0:00 | 0 | 0
21 | 17 | 0:00 | 0 | 0
21 | 18 | 0:00 | 0 | 0
21 | 19 | 0:00 | 0 | 0
21 | 20 | 0:00 | 0 | 0
21 | 21 | 0:00 | 0 | 0
21 | 22 | 0:00 | 0 | 0
21 | 23 | 0:00 | 0 | 0
21 | 24 | 0:00 | 0 | 0
21 | 25 | 0:00 | 0 | 0
21 | 26 | 0:00 | 0 | 0
21 | 27 | 0:00 | 0 | 0
21 | 28 | 0:00 | 0 | 0
21 | 29 | 0:00 | 0 | 0
21 | 30 | 0:00 | 0 | 0
21 | 31 | 0:00 | 0 | 0
21 | 32 | 0:00 | 0 | 0
21 | 33 | 0:00 | 0 | 0
21 | 34 | 0:00 | 0 | 0
21 | 35 | 0:00 | 0 | 0
21 | 36 | 0:00 | 0 | 0
21 | 37 | 0:00 | 0 | 0
21 | 38 | 0:00 | 0 | 0
21 | 39 | 0:00 | 0 | 0
21 | 40 | 0:00 | 0 | 0
21 | 41 | 0:00 | 0 | 0
21 | 42 | 0:00 | 0 | 0
21 | 43 | 0:00 | 0 | 0
21 | 44 | 0:00 | 0 | 0
21 | 45 | 0:00 | 0 | 0
21 | 46 | 0:00 | 0 | 0
21 | 47 | 0:00 | 0 | 0
21 | 48 | 0:00 | 0 | 0
21 | 49 | 0:00 | 0 | 0
21 | 50 | 0:00 | 0 | 0
21 | 51 | 0:00 | 0 | 0
21 | 52 | 0:00 | 0 | 0
21 | 53 | 0:00 | 0 | 0
21 | 54 | 0:00 | 0 | 0
21 | 55 | 0:00 | 0 | 0
21 | 56 | 0:00 | 0 | 0
21 | 57 | 0:00 | 0 | 0
21 | 58 | 0:00 | 0 | 0
21 | 59 | 0:00 | 0 | 0
22 | 0 | 0:00 | 0 | 0
22 | 1 | 0:00 | 0 | 0
22 | 2 | 0:00 | 0 | 0
22 | 3 | 0:00 | 0 | 0
22 | 4 | 0:00 | 0 | 0
22 | 5 | 0:00 | 0 | 0
22 | 6 | 0:00 | 0 | 0
22 | 7 | 0:00 | 0 | 0
22 | 8 | 0:00 | 0 | 0
22 | 9 | 0:00 | 0 | 0
22 | 10 | 0:00 | 0 | 0
22 | 11 | 0:00 | 0 | 0
22 | 12 | 0:00 | 0 | 0
22 | 13 | 0:00 | 0 | 0
22 | 14 | 0:00 | 0 | 0
22 | 15 | 0:00 | 0 | 0
22 | 16 | 0:00 | 0 | 0
22 | 17 | 0:00 | 0 | 0
22 | 18 | 0:00 | 0 | 0
22 | 19 | 0:00 | 0 | 0
22 | 20 | 0:00 | 0 | 0
22 | 21 | 0:00 | 0 | 0
22 | 22 | 0:00 | 0 | 0
22 | 23 | 0:00 | 0 | 0
22 | 24 | 0:00 | 0 | 0
22 | 25 | 0:00 | 0 | 0
22 | 26 | 0:00 | 0 | 0
22 | 27 | 0:00 | 0 | 0
22 | 28 | 0:00 | 0 | 0
22 | 29 | 0:00 | 0 | 0
22 | 30 | 0:00 | 0 | 0
22 | 31 | 0:00 | 0 | 0
22 | 32 | 0:00 | 0 | 0
22 | 33 | 0:00 | 0 | 0
22 | 34 | 0:00 | 0 | 0
22 | 35 | 0:00 | 0 | 0
22 | 36 | 0:00 | 0 | 0
22 | 37 | 0:00 | 0 | 0
22 | 38 | 0:00 | 0 | 0
22 | 39 | 0:00 | 0 | 0
22 | 40 | 0:00 | 0 | 0
22 | 41 | 0:00 | 0 | 0
22 | 42 | 0:00 | 0 | 0
22 | 43 | 0:00 | 0 | 0
22 | 44 | 0:00 | 0 | 0
22 | 45 | 0:00 | 0 | 0
22 | 46 | 0:00 | 0 | 0
22 | 47 | 0:00 | 0 | 0
22 | 48 | 0:00 | 0 | 0
22 | 49 | 0:00 | 0 | 0
22 | 50 | 0:00 | 0 | 0
22 | 51 | 0:00 | 0 | 0
22 | 52 | 0:00 | 0 | 0
22 | 53 | 0:00 | 0 | 0
22 | 54 | 0:00 | 0 | 0
22 | 55 | 0:00 | 0 | 0
22 | 56 | 0:00 | 0 | 0
22 | 57 | 0:00 | 0 | 0
22 | 58 | 0:00 | 0 | 0
22 | 59 | 0:00 | 0 | 0
23 | 0 | 0:00 | 0 | 0
23 | 1 | 0:00 | 0 | 0
23 | 2 | 0:00 | 0 | 0
23 | 3 | 0:00 | 0 | 0
23 | 4 | 0:00 | 0 | 0
23 | 5 | 0:00 | 0 | 0
23 | 6 | 0:00 | 0 | 0
23 | 7 | 0:00 | 0 | 0
23 | 8 | 0:00 | 0 | 0
23 | 9 | 0:00 | 0 | 0
23 | 10 | 0:00 | 0 | 0
23 | 11 | 0:00 | 0 | 0
23 | 12 | 0:00 | 0 | 0
23 | 13 | 0:00 | 0 | 0
23 | 14 | 0:00 | 0 | 0
23 | 15 | 0:00 | 0 | 0
23 | 16 | 0:00 | 0 | 0
23 | 17 | 0:00 | 0 | 0
23 | 18 | 0:00 | 0 | 0
23 | 19 | 0:00 | 0 | 0
23 | 20 | 0:00 | 0 | 0
23 | 21 | 0:00 | 0 | 0
23 | 22 | 0:00 | 0 | 0
23 | 23 | 0:00 | 0 | 0
23 | 24 | 0:00 | 0 | 0
23 | 25 | 0:00 | 0 | 0
23 | 26 | 0:00 | 0 | 0
23 | 27 | 0:00 | 0 | 0
23 | 28 | 0:00 | 0 | 0
23 | 29 | 0:00 | 0 | 0
23 | 30 | 0:00 | 0 | 0
23 | 31 | 0:00 | 0 | 0
23 | 32 | 0:00 | 0 | 0
23 | 33 | 0:00 | 0 | 0
23 | 34 | 0:00 | 0 | 0
23 | 35 | 0:00 | 0 | 0
23 | 36 | 0:00 | 0 | 0
23 | 37 | 0:00 | 0 | 0
23 | 38 | 0:00 | 0 | 0
23 | 39 | 0:00 | 0 | 0
23 | 40 | 0:00 | 0 | 0
23 | 41 | 0:00 | 0 | 0
23 | 42 | 0:00 | 0 | 0
23 | 43 | 0:00 | 0 | 0
23 | 44 | 0:00 | 0 | 0
23 | 45 | 0:00 | 0 | 0
23 | 46 | 0:00 | 0 | 0
23 | 47 | 0:00 | 0 | 0
23 | 48 | 0:00 | 0 | 0
23 | 49 | 0:00 | 0 | 0
23 | 50 | 0:00 | 0 | 0
23 | 51 | 0:00 | 0 | 0
23 | 52 | 0:00 | 0 | 0
23 | 53 | 0:00 | 0 | 0
23 | 54 | 0:00 | 0 | 0
23 | 55 | 0:00 | 0 | 0
23 | 56 | 0:00 | 0 | 0
23 | 57 | 0:00 | 0 | 0
23 | 58 | 0:00 | 0 | 0
23 | 59 | 0:00 | 0 | 0
Formulas:
Instante = DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), DAY(TODAY())) + TIME([Horas], [Minutos], 0)

## Consumo por equipamento
|  | Horas de Utilização Diária |  |  | Consumo Diário Típico (kWh)
Equipamento | Potência (kW) | H - Ponta | H - Fora Ponta | Total - H | C - Ponta | C - Fora Ponta | Total - C
Forno 1 | 150 | 3 | 13 | 16 | 450 | 1950 | 2400
Forno 2 | 150 | 1 | 12 | 13 | 150 | 1800 | 1950
Prensa 1 | 30 | 3 | 14 | 17 | 90 | 420 | 510
Prensa 2 | 20 | 0 | 13 | 13 | 0 | 260 | 260
Torno 1 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 80 | 80
Torno 2 | 20 | 0 | 9 | 9 | 0 | 180 | 180
Torno 3 | 20 | 1 | 4 | 5 | 20 | 80 | 100
Estufa | 40 | 2 | 12 | 14 | 80 | 480 | 560
Estrusora | 20 | 2 | 12 | 14 | 40 | 240 | 280
Fresa | 20 | 0 | 11 | 11 | 0 | 220 | 220
Iluminação da fábrica | 20 | 3 | 14 | 17 | 60 | 280 | 340
Iluminação do escritório | 10 | 1 | 11 | 12 | 10 | 110 | 120