## Equipamentos
Equipamentos | Potência | Início | Fim
Forno 1 | 150 | 05:00 | 21:00
Forno 2 | 150 | 05:00 | 18:00
Prensa 1 | 30 | 04:00 | 21:00
Prensa 2 | 20 | 04:00 | 17:00
Torno 1 | 10 | 05:00 | 13:00
Torno 2 | 20 | 04:00 | 13:00
Torno 3 | 20 | 13:00 | 18:00
Estufa | 40 | 05:00 | 19:00
Estrusora | 20 | 05:00 | 19:00
Fresa | 20 | 06:00 | 17:00
Iluminação da fábrica | 20 | 04:00 | 21:00
Iluminação do escritório | 10 | 06:00 | 18:00

## Consumo geral
Horas | Minutos | Instante | Potência FP - kW | Potência P - kW | Valores Diários |  |  | Valores Mensais
0 | 0 | 45290 | 0 | 0 | Consumo FP | 6100 | 6100 | Consumo FP | 6100 | 6100
0 | 1 | 45290.0007 | 0 | 0 | Consumo P | 900 | 1800 | Consumo P | 900 | 1800
0 | 2 | 45290.0014 | 0 | 0 | Demanda | 490 | 490 | Demanda | 490 | 490
0 | 3 | 45290.0021 | 0 | 0
0 | 4 | 45290.0028 | 0 | 0
0 | 5 | 45290.0035 | 0 | 0
0 | 6 | 45290.0042 | 0 | 0
0 | 7 | 45290.0049 | 0 | 0
0 | 8 | 45290.0056 | 0 | 0
0 | 9 | 45290.0062 | 0 | 0
0 | 10 | 45290.0069 | 0 | 0
0 | 11 | 45290.0076 | 0 | 0
0 | 12 | 45290.0083 | 0 | 0
0 | 13 | 45290.009 | 0 | 0
0 | 14 | 45290.0097 | 0 | 0
0 | 15 | 45290.0104 | 0 | 0
0 | 16 | 45290.0111 | 0 | 0
0 | 17 | 45290.0118 | 0 | 0
0 | 18 | 45290.0125 | 0 | 0
0 | 19 | 45290.0132 | 0 | 0
0 | 20 | 45290.0139 | 0 | 0
0 | 21 | 45290.0146 | 0 | 0
0 | 22 | 45290.0153 | 0 | 0
0 | 23 | 45290.016 | 0 | 0
0 | 24 | 45290.0167 | 0 | 0
0 | 25 | 45290.0174 | 0 | 0
0 | 26 | 45290.0181 | 0 | 0
0 | 27 | 45290.0188 | 0 | 0
0 | 28 | 45290.0194 | 0 | 0
0 | 29 | 45290.0201 | 0 | 0
0 | 30 | 45290.0208 | 0 | 0
0 | 31 | 45290.0215 | 0 | 0
0 | 32 | 45290.0222 | 0 | 0
0 | 33 | 45290.0229 | 0 | 0
0 | 34 | 45290.0236 | 0 | 0
0 | 35 | 45290.0243 | 0 | 0
0 | 36 | 45290.025 | 0 | 0
0 | 37 | 45290.0257 | 0 | 0
0 | 38 | 45290.0264 | 0 | 0
0 | 39 | 45290.0271 | 0 | 0
0 | 40 | 45290.0278 | 0 | 0
0 | 41 | 45290.0285 | 0 | 0
0 | 42 | 45290.0292 | 0 | 0
0 | 43 | 45290.0299 | 0 | 0
0 | 44 | 45290.0306 | 0 | 0
0 | 45 | 45290.0312 | 0 | 0
0 | 46 | 45290.0319 | 0 | 0
0 | 47 | 45290.0326 | 0 | 0
0 | 48 | 45290.0333 | 0 | 0
0 | 49 | 45290.034 | 0 | 0
0 | 50 | 45290.0347 | 0 | 0
0 | 51 | 45290.0354 | 0 | 0
0 | 52 | 45290.0361 | 0 | 0
0 | 53 | 45290.0368 | 0 | 0
0 | 54 | 45290.0375 | 0 | 0
0 | 55 | 45290.0382 | 0 | 0
0 | 56 | 45290.0389 | 0 | 0
0 | 57 | 45290.0396 | 0 | 0
0 | 58 | 45290.0403 | 0 | 0
0 | 59 | 45290.041 | 0 | 0
1 | 0 | 45290.0417 | 0 | 0
1 | 1 | 45290.0424 | 0 | 0
1 | 2 | 45290.0431 | 0 | 0
1 | 3 | 45290.0437 | 0 | 0
1 | 4 | 45290.0444 | 0 | 0
1 | 5 | 45290.0451 | 0 | 0
1 | 6 | 45290.0458 | 0 | 0
1 | 7 | 45290.0465 | 0 | 0
1 | 8 | 45290.0472 | 0 | 0
1 | 9 | 45290.0479 | 0 | 0
1 | 10 | 45290.0486 | 0 | 0
1 | 11 | 45290.0493 | 0 | 0
1 | 12 | 45290.05 | 0 | 0
1 | 13 | 45290.0507 | 0 | 0
1 | 14 | 45290.0514 | 0 | 0
1 | 15 | 45290.0521 | 0 | 0
1 | 16 | 45290.0528 | 0 | 0
1 | 17 | 45290.0535 | 0 | 0
1 | 18 | 45290.0542 | 0 | 0
1 | 19 | 45290.0549 | 0 | 0
1 | 20 | 45290.0556 | 0 | 0
1 | 21 | 45290.0563 | 0 | 0
1 | 22 | 45290.0569 | 0 | 0
1 | 23 | 45290.0576 | 0 | 0
1 | 24 | 45290.0583 | 0 | 0
1 | 25 | 45290.059 | 0 | 0
1 | 26 | 45290.0597 | 0 | 0
1 | 27 | 45290.0604 | 0 | 0
1 | 28 | 45290.0611 | 0 | 0
1 | 29 | 45290.0618 | 0 | 0
1 | 30 | 45290.0625 | 0 | 0
1 | 31 | 45290.0632 | 0 | 0
1 | 32 | 45290.0639 | 0 | 0
1 | 33 | 45290.0646 | 0 | 0
1 | 34 | 45290.0653 | 0 | 0
1 | 35 | 45290.066 | 0 | 0
1 | 36 | 45290.0667 | 0 | 0
1 | 37 | 45290.0674 | 0 | 0
1 | 38 | 45290.0681 | 0 | 0
1 | 39 | 45290.0687 | 0 | 0
1 | 40 | 45290.0694 | 0 | 0
1 | 41 | 45290.0701 | 0 | 0
1 | 42 | 45290.0708 | 0 | 0
1 | 43 | 45290.0715 | 0 | 0
1 | 44 | 45290.0722 | 0 | 0
1 | 45 | 45290.0729 | 0 | 0
1 | 46 | 45290.0736 | 0 | 0
1 | 47 | 45290.0743 | 0 | 0
1 | 48 | 45290.075 | 0 | 0
1 | 49 | 45290.0757 | 0 | 0
1 | 50 | 45290.0764 | 0 | 0
1 | 51 | 45290.0771 | 0 | 0
1 | 52 | 45290.0778 | 0 | 0
1 | 53 | 45290.0785 | 0 | 0
1 | 54 | 45290.0792 | 0 | 0
1 | 55 | 45290.0799 | 0 | 0
1 | 56 | 45290.0806 | 0 | 0
1 | 57 | 45290.0813 | 0 | 0
1 | 58 | 45290.0819 | 0 | 0
1 | 59 | 45290.0826 | 0 | 0
2 | 0 | 45290.0833 | 0 | 0
2 | 1 | 45290.084 | 0 | 0
2 | 2 | 45290.0847 | 0 | 0
2 | 3 | 45290.0854 | 0 | 0
2 | 4 | 45290.0861 | 0 | 0
2 | 5 | 45290.0868 | 0 | 0
2 | 6 | 45290.0875 | 0 | 0
2 | 7 | 45290.0882 | 0 | 0
2 | 8 | 45290.0889 | 0 | 0
2 | 9 | 45290.0896 | 0 | 0
2 | 10 | 45290.0903 | 0 | 0
2 | 11 | 45290.091 | 0 | 0
2 | 12 | 45290.0917 | 0 | 0
2 | 13 | 45290.0924 | 0 | 0
2 | 14 | 45290.0931 | 0 | 0
2 | 15 | 45290.0938 | 0 | 0
2 | 16 | 45290.0944 | 0 | 0
2 | 17 | 45290.0951 | 0 | 0
2 | 18 | 45290.0958 | 0 | 0
2 | 19 | 45290.0965 | 0 | 0
2 | 20 | 45290.0972 | 0 | 0
2 | 21 | 45290.0979 | 0 | 0
2 | 22 | 45290.0986 | 0 | 0
2 | 23 | 45290.0993 | 0 | 0
2 | 24 | 45290.1 | 0 | 0
2 | 25 | 45290.1007 | 0 | 0
2 | 26 | 45290.1014 | 0 | 0
2 | 27 | 45290.1021 | 0 | 0
2 | 28 | 45290.1028 | 0 | 0
2 | 29 | 45290.1035 | 0 | 0
2 | 30 | 45290.1042 | 0 | 0
2 | 31 | 45290.1049 | 0 | 0
2 | 32 | 45290.1056 | 0 | 0
2 | 33 | 45290.1062 | 0 | 0
2 | 34 | 45290.1069 | 0 | 0
2 | 35 | 45290.1076 | 0 | 0
2 | 36 | 45290.1083 | 0 | 0
2 | 37 | 45290.109 | 0 | 0
2 | 38 | 45290.1097 | 0 | 0
2 | 39 | 45290.1104 | 0 | 0
2 | 40 | 45290.1111 | 0 | 0
2 | 41 | 45290.1118 | 0 | 0
2 | 42 | 45290.1125 | 0 | 0
2 | 43 | 45290.1132 | 0 | 0
2 | 44 | 45290.1139 | 0 | 0
2 | 45 | 45290.1146 | 0 | 0
2 | 46 | 45290.1153 | 0 | 0
2 | 47 | 45290.116 | 0 | 0
2 | 48 | 45290.1167 | 0 | 0
2 | 49 | 45290.1174 | 0 | 0
2 | 50 | 45290.1181 | 0 | 0
2 | 51 | 45290.1188 | 0 | 0
2 | 52 | 45290.1194 | 0 | 0
2 | 53 | 45290.1201 | 0 | 0
2 | 54 | 45290.1208 | 0 | 0
2 | 55 | 45290.1215 | 0 | 0
2 | 56 | 45290.1222 | 0 | 0
2 | 57 | 45290.1229 | 0 | 0
2 | 58 | 45290.1236 | 0 | 0
2 | 59 | 45290.1243 | 0 | 0
3 | 0 | 45290.125 | 0 | 0
3 | 1 | 45290.1257 | 0 | 0
3 | 2 | 45290.1264 | 0 | 0
3 | 3 | 45290.1271 | 0 | 0
3 | 4 | 45290.1278 | 0 | 0
3 | 5 | 45290.1285 | 0 | 0
3 | 6 | 45290.1292 | 0 | 0
3 | 7 | 45290.1299 | 0 | 0
3 | 8 | 45290.1306 | 0 | 0
3 | 9 | 45290.1312 | 0 | 0
3 | 10 | 45290.1319 | 0 | 0
3 | 11 | 45290.1326 | 0 | 0
3 | 12 | 45290.1333 | 0 | 0
3 | 13 | 45290.134 | 0 | 0
3 | 14 | 45290.1347 | 0 | 0
3 | 15 | 45290.1354 | 0 | 0
3 | 16 | 45290.1361 | 0 | 0
3 | 17 | 45290.1368 | 0 | 0
3 | 18 | 45290.1375 | 0 | 0
3 | 19 | 45290.1382 | 0 | 0
3 | 20 | 45290.1389 | 0 | 0
3 | 21 | 45290.1396 | 0 | 0
3 | 22 | 45290.1403 | 0 | 0
3 | 23 | 45290.141 | 0 | 0
3 | 24 | 45290.1417 | 0 | 0
3 | 25 | 45290.1424 | 0 | 0
3 | 26 | 45290.1431 | 0 | 0
3 | 27 | 45290.1438 | 0 | 0
3 | 28 | 45290.1444 | 0 | 0
3 | 29 | 45290.1451 | 0 | 0
3 | 30 | 45290.1458 | 0 | 0
3 | 31 | 45290.1465 | 0 | 0
3 | 32 | 45290.1472 | 0 | 0
3 | 33 | 45290.1479 | 0 | 0
3 | 34 | 45290.1486 | 0 | 0
3 | 35 | 45290.1493 | 0 | 0
3 | 36 | 45290.15 | 0 | 0
3 | 37 | 45290.1507 | 0 | 0
3 | 38 | 45290.1514 | 0 | 0
3 | 39 | 45290.1521 | 0 | 0
3 | 40 | 45290.1528 | 0 | 0
3 | 41 | 45290.1535 | 0 | 0
3 | 42 | 45290.1542 | 0 | 0
3 | 43 | 45290.1549 | 0 | 0
3 | 44 | 45290.1556 | 0 | 0
3 | 45 | 45290.1562 | 0 | 0
3 | 46 | 45290.1569 | 0 | 0
3 | 47 | 45290.1576 | 0 | 0
3 | 48 | 45290.1583 | 0 | 0
3 | 49 | 45290.159 | 0 | 0
3 | 50 | 45290.1597 | 0 | 0
3 | 51 | 45290.1604 | 0 | 0
3 | 52 | 45290.1611 | 0 | 0
3 | 53 | 45290.1618 | 0 | 0
3 | 54 | 45290.1625 | 0 | 0
3 | 55 | 45290.1632 | 0 | 0
3 | 56 | 45290.1639 | 0 | 0
3 | 57 | 45290.1646 | 0 | 0
3 | 58 | 45290.1653 | 0 | 0
3 | 59 | 45290.166 | 0 | 0
4 | 0 | 45290.1667 | 90 | 0
4 | 1 | 45290.1674 | 90 | 0
4 | 2 | 45290.1681 | 90 | 0
4 | 3 | 45290.1687 | 90 | 0
4 | 4 | 45290.1694 | 90 | 0
4 | 5 | 45290.1701 | 90 | 0
4 | 6 | 45290.1708 | 90 | 0
4 | 7 | 45290.1715 | 90 | 0
4 | 8 | 45290.1722 | 90 | 0
4 | 9 | 45290.1729 | 90 | 0
4 | 10 | 45290.1736 | 90 | 0
4 | 11 | 45290.1743 | 90 | 0
4 | 12 | 45290.175 | 90 | 0
4 | 13 | 45290.1757 | 90 | 0
4 | 14 | 45290.1764 | 90 | 0
4 | 15 | 45290.1771 | 90 | 0
4 | 16 | 45290.1778 | 90 | 0
4 | 17 | 45290.1785 | 90 | 0
4 | 18 | 45290.1792 | 90 | 0
4 | 19 | 45290.1799 | 90 | 0
4 | 20 | 45290.1806 | 90 | 0
4 | 21 | 45290.1813 | 90 | 0
4 | 22 | 45290.1819 | 90 | 0
4 | 23 | 45290.1826 | 90 | 0
4 | 24 | 45290.1833 | 90 | 0
4 | 25 | 45290.184 | 90 | 0
4 | 26 | 45290.1847 | 90 | 0
4 | 27 | 45290.1854 | 90 | 0
4 | 28 | 45290.1861 | 90 | 0
4 | 29 | 45290.1868 | 90 | 0
4 | 30 | 45290.1875 | 90 | 0
4 | 31 | 45290.1882 | 90 | 0
4 | 32 | 45290.1889 | 90 | 0
4 | 33 | 45290.1896 | 90 | 0
4 | 34 | 45290.1903 | 90 | 0
4 | 35 | 45290.191 | 90 | 0
4 | 36 | 45290.1917 | 90 | 0
4 | 37 | 45290.1924 | 90 | 0
4 | 38 | 45290.1931 | 90 | 0
4 | 39 | 45290.1937 | 90 | 0
4 | 40 | 45290.1944 | 90 | 0
4 | 41 | 45290.1951 | 90 | 0
4 | 42 | 45290.1958 | 90 | 0
4 | 43 | 45290.1965 | 90 | 0
4 | 44 | 45290.1972 | 90 | 0
4 | 45 | 45290.1979 | 90 | 0
4 | 46 | 45290.1986 | 90 | 0
4 | 47 | 45290.1993 | 90 | 0
4 | 48 | 45290.2 | 90 | 0
4 | 49 | 45290.2007 | 90 | 0
4 | 50 | 45290.2014 | 90 | 0
4 | 51 | 45290.2021 | 90 | 0
4 | 52 | 45290.2028 | 90 | 0
4 | 53 | 45290.2035 | 90 | 0
4 | 54 | 45290.2042 | 90 | 0
4 | 55 | 45290.2049 | 90 | 0
4 | 56 | 45290.2056 | 90 | 0
4 | 57 | 45290.2063 | 90 | 0
4 | 58 | 45290.2069 | 90 | 0
4 | 59 | 45290.2076 | 90 | 0
5 | 0 | 45290.2083 | 460 | 0
5 | 1 | 45290.209 | 460 | 0
5 | 2 | 45290.2097 | 460 | 0
5 | 3 | 45290.2104 | 460 | 0
5 | 4 | 45290.2111 | 460 | 0
5 | 5 | 45290.2118 | 460 | 0
5 | 6 | 45290.2125 | 460 | 0
5 | 7 | 45290.2132 | 460 | 0
5 | 8 | 45290.2139 | 460 | 0
5 | 9 | 45290.2146 | 460 | 0
5 | 10 | 45290.2153 | 460 | 0
5 | 11 | 45290.216 | 460 | 0
5 | 12 | 45290.2167 | 460 | 0
5 | 13 | 45290.2174 | 460 | 0
5 | 14 | 45290.2181 | 460 | 0
5 | 15 | 45290.2188 | 460 | 0
5 | 16 | 45290.2194 | 460 | 0
5 | 17 | 45290.2201 | 460 | 0
5 | 18 | 45290.2208 | 460 | 0
5 | 19 | 45290.2215 | 460 | 0
5 | 20 | 45290.2222 | 460 | 0
5 | 21 | 45290.2229 | 460 | 0
5 | 22 | 45290.2236 | 460 | 0
5 | 23 | 45290.2243 | 460 | 0
5 | 24 | 45290.225 | 460 | 0
5 | 25 | 45290.2257 | 460 | 0
5 | 26 | 45290.2264 | 460 | 0
5 | 27 | 45290.2271 | 460 | 0
5 | 28 | 45290.2278 | 460 | 0
5 | 29 | 45290.2285 | 460 | 0
5 | 30 | 45290.2292 | 460 | 0
5 | 31 | 45290.2299 | 460 | 0
5 | 32 | 45290.2306 | 460 | 0
5 | 33 | 45290.2312 | 460 | 0
5 | 34 | 45290.2319 | 460 | 0
5 | 35 | 45290.2326 | 460 | 0
5 | 36 | 45290.2333 | 460 | 0
5 | 37 | 45290.234 | 460 | 0
5 | 38 | 45290.2347 | 460 | 0
5 | 39 | 45290.2354 | 460 | 0
5 | 40 | 45290.2361 | 460 | 0
5 | 41 | 45290.2368 | 460 | 0
5 | 42 | 45290.2375 | 460 | 0
5 | 43 | 45290.2382 | 460 | 0
5 | 44 | 45290.2389 | 460 | 0
5 | 45 | 45290.2396 | 460 | 0
5 | 46 | 45290.2403 | 460 | 0
5 | 47 | 45290.241 | 460 | 0
5 | 48 | 45290.2417 | 460 | 0
5 | 49 | 45290.2424 | 460 | 0
5 | 50 | 45290.2431 | 460 | 0
5 | 51 | 45290.2438 | 460 | 0
5 | 52 | 45290.2444 | 460 | 0
5 | 53 | 45290.2451 | 460 | 0
5 | 54 | 45290.2458 | 460 | 0
5 | 55 | 45290.2465 | 460 | 0
5 | 56 | 45290.2472 | 460 | 0
5 | 57 | 45290.2479 | 460 | 0
5 | 58 | 45290.2486 | 460 | 0
5 | 59 | 45290.2493 | 460 | 0
6 | 0 | 45290.25 | 490 | 0
6 | 1 | 45290.2507 | 490 | 0
6 | 2 | 45290.2514 | 490 | 0
6 | 3 | 45290.2521 | 490 | 0
6 | 4 | 45290.2528 | 490 | 0
6 | 5 | 45290.2535 | 490 | 0
6 | 6 | 45290.2542 | 490 | 0
6 | 7 | 45290.2549 | 490 | 0
6 | 8 | 45290.2556 | 490 | 0
6 | 9 | 45290.2562 | 490 | 0
6 | 10 | 45290.2569 | 490 | 0
6 | 11 | 45290.2576 | 490 | 0
6 | 12 | 45290.2583 | 490 | 0
6 | 13 | 45290.259 | 490 | 0
6 | 14 | 45290.2597 | 490 | 0
6 | 15 | 45290.2604 | 490 | 0
6 | 16 | 45290.2611 | 490 | 0
6 | 17 | 45290.2618 | 490 | 0
6 | 18 | 45290.2625 | 490 | 0
6 | 19 | 45290.2632 | 490 | 0
6 | 20 | 45290.2639 | 490 | 0
6 | 21 | 45290.2646 | 490 | 0
6 | 22 | 45290.2653 | 490 | 0
6 | 23 | 45290.266 | 490 | 0
6 | 24 | 45290.2667 | 490 | 0
6 | 25 | 45290.2674 | 490 | 0
6 | 26 | 45290.2681 | 490 | 0
6 | 27 | 45290.2688 | 490 | 0
6 | 28 | 45290.2694 | 490 | 0
6 | 29 | 45290.2701 | 490 | 0
6 | 30 | 45290.2708 | 490 | 0
6 | 31 | 45290.2715 | 490 | 0
6 | 32 | 45290.2722 | 490 | 0
6 | 33 | 45290.2729 | 490 | 0
6 | 34 | 45290.2736 | 490 | 0
6 | 35 | 45290.2743 | 490 | 0
6 | 36 | 45290.275 | 490 | 0
6 | 37 | 45290.2757 | 490 | 0
6 | 38 | 45290.2764 | 490 | 0
6 | 39 | 45290.2771 | 490 | 0
6 | 40 | 45290.2778 | 490 | 0
6 | 41 | 45290.2785 | 490 | 0
6 | 42 | 45290.2792 | 490 | 0
6 | 43 | 45290.2799 | 490 | 0
6 | 44 | 45290.2806 | 490 | 0
6 | 45 | 45290.2812 | 490 | 0
6 | 46 | 45290.2819 | 490 | 0
6 | 47 | 45290.2826 | 490 | 0
6 | 48 | 45290.2833 | 490 | 0
6 | 49 | 45290.284 | 490 | 0
6 | 50 | 45290.2847 | 490 | 0
6 | 51 | 45290.2854 | 490 | 0
6 | 52 | 45290.2861 | 490 | 0
6 | 53 | 45290.2868 | 490 | 0
6 | 54 | 45290.2875 | 490 | 0
6 | 55 | 45290.2882 | 490 | 0
6 | 56 | 45290.2889 | 490 | 0
6 | 57 | 45290.2896 | 490 | 0
6 | 58 | 45290.2903 | 490 | 0
6 | 59 | 45290.291 | 490 | 0
7 | 0 | 45290.2917 | 490 | 0
7 | 1 | 45290.2924 | 490 | 0
7 | 2 | 45290.2931 | 490 | 0
7 | 3 | 45290.2937 | 490 | 0
7 | 4 | 45290.2944 | 490 | 0
7 | 5 | 45290.2951 | 490 | 0
7 | 6 | 45290.2958 | 490 | 0
7 | 7 | 45290.2965 | 490 | 0
7 | 8 | 45290.2972 | 490 | 0
7 | 9 | 45290.2979 | 490 | 0
7 | 10 | 45290.2986 | 490 | 0
7 | 11 | 45290.2993 | 490 | 0
7 | 12 | 45290.3 | 490 | 0
7 | 13 | 45290.3007 | 490 | 0
7 | 14 | 45290.3014 | 490 | 0
7 | 15 | 45290.3021 | 490 | 0
7 | 16 | 45290.3028 | 490 | 0
7 | 17 | 45290.3035 | 490 | 0
7 | 18 | 45290.3042 | 490 | 0
7 | 19 | 45290.3049 | 490 | 0
7 | 20 | 45290.3056 | 490 | 0
7 | 21 | 45290.3063 | 490 | 0
7 | 22 | 45290.3069 | 490 | 0
7 | 23 | 45290.3076 | 490 | 0
7 | 24 | 45290.3083 | 490 | 0
7 | 25 | 45290.309 | 490 | 0
7 | 26 | 45290.3097 | 490 | 0
7 | 27 | 45290.3104 | 490 | 0
7 | 28 | 45290.3111 | 490 | 0
7 | 29 | 45290.3118 | 490 | 0
7 | 30 | 45290.3125 | 490 | 0
7 | 31 | 45290.3132 | 490 | 0
7 | 32 | 45290.3139 | 490 | 0
7 | 33 | 45290.3146 | 490 | 0
7 | 34 | 45290.3153 | 490 | 0
7 | 35 | 45290.316 | 490 | 0
7 | 36 | 45290.3167 | 490 | 0
7 | 37 | 45290.3174 | 490 | 0
7 | 38 | 45290.3181 | 490 | 0
7 | 39 | 45290.3187 | 490 | 0
7 | 40 | 45290.3194 | 490 | 0
7 | 41 | 45290.3201 | 490 | 0
7 | 42 | 45290.3208 | 490 | 0
7 | 43 | 45290.3215 | 490 | 0
7 | 44 | 45290.3222 | 490 | 0
7 | 45 | 45290.3229 | 490 | 0
7 | 46 | 45290.3236 | 490 | 0
7 | 47 | 45290.3243 | 490 | 0
7 | 48 | 45290.325 | 490 | 0
7 | 49 | 45290.3257 | 490 | 0
7 | 50 | 45290.3264 | 490 | 0
7 | 51 | 45290.3271 | 490 | 0
7 | 52 | 45290.3278 | 490 | 0
7 | 53 | 45290.3285 | 490 | 0
7 | 54 | 45290.3292 | 490 | 0
7 | 55 | 45290.3299 | 490 | 0
7 | 56 | 45290.3306 | 490 | 0
7 | 57 | 45290.3313 | 490 | 0
7 | 58 | 45290.3319 | 490 | 0
7 | 59 | 45290.3326 | 490 | 0
8 | 0 | 45290.3333 | 490 | 0
8 | 1 | 45290.334 | 490 | 0
8 | 2 | 45290.3347 | 490 | 0
8 | 3 | 45290.3354 | 490 | 0
8 | 4 | 45290.3361 | 490 | 0
8 | 5 | 45290.3368 | 490 | 0
8 | 6 | 45290.3375 | 490 | 0
8 | 7 | 45290.3382 | 490 | 0
8 | 8 | 45290.3389 | 490 | 0
8 | 9 | 45290.3396 | 490 | 0
8 | 10 | 45290.3403 | 490 | 0
8 | 11 | 45290.341 | 490 | 0
8 | 12 | 45290.3417 | 490 | 0
8 | 13 | 45290.3424 | 490 | 0
8 | 14 | 45290.3431 | 490 | 0
8 | 15 | 45290.3438 | 490 | 0
8 | 16 | 45290.3444 | 490 | 0
8 | 17 | 45290.3451 | 490 | 0
8 | 18 | 45290.3458 | 490 | 0
8 | 19 | 45290.3465 | 490 | 0
8 | 20 | 45290.3472 | 490 | 0
8 | 21 | 45290.3479 | 490 | 0
8 | 22 | 45290.3486 | 490 | 0
8 | 23 | 45290.3493 | 490 | 0
8 | 24 | 45290.35 | 490 | 0
8 | 25 | 45290.3507 | 490 | 0
8 | 26 | 45290.3514 | 490 | 0
8 | 27 | 45290.3521 | 490 | 0
8 | 28 | 45290.3528 | 490 | 0
8 | 29 | 45290.3535 | 490 | 0
8 | 30 | 45290.3542 | 490 | 0
8 | 31 | 45290.3549 | 490 | 0
8 | 32 | 45290.3556 | 490 | 0
8 | 33 | 45290.3562 | 490 | 0
8 | 34 | 45290.3569 | 490 | 0
8 | 35 | 45290.3576 | 490 | 0
8 | 36 | 45290.3583 | 490 | 0
8 | 37 | 45290.359 | 490 | 0
8 | 38 | 45290.3597 | 490 | 0
8 | 39 | 45290.3604 | 490 | 0
8 | 40 | 45290.3611 | 490 | 0
8 | 41 | 45290.3618 | 490 | 0
8 | 42 | 45290.3625 | 490 | 0
8 | 43 | 45290.3632 | 490 | 0
8 | 44 | 45290.3639 | 490 | 0
8 | 45 | 45290.3646 | 490 | 0
8 | 46 | 45290.3653 | 490 | 0
8 | 47 | 45290.366 | 490 | 0
8 | 48 | 45290.3667 | 490 | 0
8 | 49 | 45290.3674 | 490 | 0
8 | 50 | 45290.3681 | 490 | 0
8 | 51 | 45290.3688 | 490 | 0
8 | 52 | 45290.3694 | 490 | 0
8 | 53 | 45290.3701 | 490 | 0
8 | 54 | 45290.3708 | 490 | 0
8 | 55 | 45290.3715 | 490 | 0
8 | 56 | 45290.3722 | 490 | 0
8 | 57 | 45290.3729 | 490 | 0
8 | 58 | 45290.3736 | 490 | 0
8 | 59 | 45290.3743 | 490 | 0
9 | 0 | 45290.375 | 490 | 0
9 | 1 | 45290.3757 | 490 | 0
9 | 2 | 45290.3764 | 490 | 0
9 | 3 | 45290.3771 | 490 | 0
9 | 4 | 45290.3778 | 490 | 0
9 | 5 | 45290.3785 | 490 | 0
9 | 6 | 45290.3792 | 490 | 0
9 | 7 | 45290.3799 | 490 | 0
9 | 8 | 45290.3806 | 490 | 0
9 | 9 | 45290.3812 | 490 | 0
9 | 10 | 45290.3819 | 490 | 0
9 | 11 | 45290.3826 | 490 | 0
9 | 12 | 45290.3833 | 490 | 0
9 | 13 | 45290.384 | 490 | 0
9 | 14 | 45290.3847 | 490 | 0
9 | 15 | 45290.3854 | 490 | 0
9 | 16 | 45290.3861 | 490 | 0
9 | 17 | 45290.3868 | 490 | 0
9 | 18 | 45290.3875 | 490 | 0
9 | 19 | 45290.3882 | 490 | 0
9 | 20 | 45290.3889 | 490 | 0
9 | 21 | 45290.3896 | 490 | 0
9 | 22 | 45290.3903 | 490 | 0
9 | 23 | 45290.391 | 490 | 0
9 | 24 | 45290.3917 | 490 | 0
9 | 25 | 45290.3924 | 490 | 0
9 | 26 | 45290.3931 | 490 | 0
9 | 27 | 45290.3938 | 490 | 0
9 | 28 | 45290.3944 | 490 | 0
9 | 29 | 45290.3951 | 490 | 0
9 | 30 | 45290.3958 | 490 | 0
9 | 31 | 45290.3965 | 490 | 0
9 | 32 | 45290.3972 | 490 | 0
9 | 33 | 45290.3979 | 490 | 0
9 | 34 | 45290.3986 | 490 | 0
9 | 35 | 45290.3993 | 490 | 0
9 | 36 | 45290.4 | 490 | 0
9 | 37 | 45290.4007 | 490 | 0
9 | 38 | 45290.4014 | 490 | 0
9 | 39 | 45290.4021 | 490 | 0
9 | 40 | 45290.4028 | 490 | 0
9 | 41 | 45290.4035 | 490 | 0
9 | 42 | 45290.4042 | 490 | 0
9 | 43 | 45290.4049 | 490 | 0
9 | 44 | 45290.4056 | 490 | 0
9 | 45 | 45290.4062 | 490 | 0
9 | 46 | 45290.4069 | 490 | 0
9 | 47 | 45290.4076 | 490 | 0
9 | 48 | 45290.4083 | 490 | 0
9 | 49 | 45290.409 | 490 | 0
9 | 50 | 45290.4097 | 490 | 0
9 | 51 | 45290.4104 | 490 | 0
9 | 52 | 45290.4111 | 490 | 0
9 | 53 | 45290.4118 | 490 | 0
9 | 54 | 45290.4125 | 490 | 0
9 | 55 | 45290.4132 | 490 | 0
9 | 56 | 45290.4139 | 490 | 0
9 | 57 | 45290.4146 | 490 | 0
9 | 58 | 45290.4153 | 490 | 0
9 | 59 | 45290.416 | 490 | 0
10 | 0 | 45290.4167 | 490 | 0
10 | 1 | 45290.4174 | 490 | 0
10 | 2 | 45290.4181 | 490 | 0
10 | 3 | 45290.4187 | 490 | 0
10 | 4 | 45290.4194 | 490 | 0
10 | 5 | 45290.4201 | 490 | 0
10 | 6 | 45290.4208 | 490 | 0
10 | 7 | 45290.4215 | 490 | 0
10 | 8 | 45290.4222 | 490 | 0
10 | 9 | 45290.4229 | 490 | 0
10 | 10 | 45290.4236 | 490 | 0
10 | 11 | 45290.4243 | 490 | 0
10 | 12 | 45290.425 | 490 | 0
10 | 13 | 45290.4257 | 490 | 0
10 | 14 | 45290.4264 | 490 | 0
10 | 15 | 45290.4271 | 490 | 0
10 | 16 | 45290.4278 | 490 | 0
10 | 17 | 45290.4285 | 490 | 0
10 | 18 | 45290.4292 | 490 | 0
10 | 19 | 45290.4299 | 490 | 0
10 | 20 | 45290.4306 | 490 | 0
10 | 21 | 45290.4313 | 490 | 0
10 | 22 | 45290.4319 | 490 | 0
10 | 23 | 45290.4326 | 490 | 0
10 | 24 | 45290.4333 | 490 | 0
10 | 25 | 45290.434 | 490 | 0
10 | 26 | 45290.4347 | 490 | 0
10 | 27 | 45290.4354 | 490 | 0
10 | 28 | 45290.4361 | 490 | 0
10 | 29 | 45290.4368 | 490 | 0
10 | 30 | 45290.4375 | 490 | 0
10 | 31 | 45290.4382 | 490 | 0
10 | 32 | 45290.4389 | 490 | 0
10 | 33 | 45290.4396 | 490 | 0
10 | 34 | 45290.4403 | 490 | 0
10 | 35 | 45290.441 | 490 | 0
10 | 36 | 45290.4417 | 490 | 0
10 | 37 | 45290.4424 | 490 | 0
10 | 38 | 45290.4431 | 490 | 0
10 | 39 | 45290.4437 | 490 | 0
10 | 40 | 45290.4444 | 490 | 0
10 | 41 | 45290.4451 | 490 | 0
10 | 42 | 45290.4458 | 490 | 0
10 | 43 | 45290.4465 | 490 | 0
10 | 44 | 45290.4472 | 490 | 0
10 | 45 | 45290.4479 | 490 | 0
10 | 46 | 45290.4486 | 490 | 0
10 | 47 | 45290.4493 | 490 | 0
10 | 48 | 45290.45 | 490 | 0
10 | 49 | 45290.4507 | 490 | 0
10 | 50 | 45290.4514 | 490 | 0
10 | 51 | 45290.4521 | 490 | 0
10 | 52 | 45290.4528 | 490 | 0
10 | 53 | 45290.4535 | 490 | 0
10 | 54 | 45290.4542 | 490 | 0
10 | 55 | 45290.4549 | 490 | 0
10 | 56 | 45290.4556 | 490 | 0
10 | 57 | 45290.4563 | 490 | 0
10 | 58 | 45290.4569 | 490 | 0
10 | 59 | 45290.4576 | 490 | 0
11 | 0 | 45290.4583 | 490 | 0
11 | 1 | 45290.459 | 490 | 0
11 | 2 | 45290.4597 | 490 | 0
11 | 3 | 45290.4604 | 490 | 0
11 | 4 | 45290.4611 | 490 | 0
11 | 5 | 45290.4618 | 490 | 0
11 | 6 | 45290.4625 | 490 | 0
11 | 7 | 45290.4632 | 490 | 0
11 | 8 | 45290.4639 | 490 | 0
11 | 9 | 45290.4646 | 490 | 0
11 | 10 | 45290.4653 | 490 | 0
11 | 11 | 45290.466 | 490 | 0
11 | 12 | 45290.4667 | 490 | 0
11 | 13 | 45290.4674 | 490 | 0
11 | 14 | 45290.4681 | 490 | 0
11 | 15 | 45290.4688 | 490 | 0
11 | 16 | 45290.4694 | 490 | 0
11 | 17 | 45290.4701 | 490 | 0
11 | 18 | 45290.4708 | 490 | 0
11 | 19 | 45290.4715 | 490 | 0
11 | 20 | 45290.4722 | 490 | 0
11 | 21 | 45290.4729 | 490 | 0
11 | 22 | 45290.4736 | 490 | 0
11 | 23 | 45290.4743 | 490 | 0
11 | 24 | 45290.475 | 490 | 0
11 | 25 | 45290.4757 | 490 | 0
11 | 26 | 45290.4764 | 490 | 0
11 | 27 | 45290.4771 | 490 | 0
11 | 28 | 45290.4778 | 490 | 0
11 | 29 | 45290.4785 | 490 | 0
11 | 30 | 45290.4792 | 490 | 0
11 | 31 | 45290.4799 | 490 | 0
11 | 32 | 45290.4806 | 490 | 0
11 | 33 | 45290.4812 | 490 | 0
11 | 34 | 45290.4819 | 490 | 0
11 | 35 | 45290.4826 | 490 | 0
11 | 36 | 45290.4833 | 490 | 0
11 | 37 | 45290.484 | 490 | 0
11 | 38 | 45290.4847 | 490 | 0
11 | 39 | 45290.4854 | 490 | 0
11 | 40 | 45290.4861 | 490 | 0
11 | 41 | 45290.4868 | 490 | 0
11 | 42 | 45290.4875 | 490 | 0
11 | 43 | 45290.4882 | 490 | 0
11 | 44 | 45290.4889 | 490 | 0
11 | 45 | 45290.4896 | 490 | 0
11 | 46 | 45290.4903 | 490 | 0
11 | 47 | 45290.491 | 490 | 0
11 | 48 | 45290.4917 | 490 | 0
11 | 49 | 45290.4924 | 490 | 0
11 | 50 | 45290.4931 | 490 | 0
11 | 51 | 45290.4938 | 490 | 0
11 | 52 | 45290.4944 | 490 | 0
11 | 53 | 45290.4951 | 490 | 0
11 | 54 | 45290.4958 | 490 | 0
11 | 55 | 45290.4965 | 490 | 0
11 | 56 | 45290.4972 | 490 | 0
11 | 57 | 45290.4979 | 490 | 0
11 | 58 | 45290.4986 | 490 | 0
11 | 59 | 45290.4993 | 490 | 0
12 | 0 | 45290.5 | 490 | 0
12 | 1 | 45290.5007 | 490 | 0
12 | 2 | 45290.5014 | 490 | 0
12 | 3 | 45290.5021 | 490 | 0
12 | 4 | 45290.5028 | 490 | 0
12 | 5 | 45290.5035 | 490 | 0
12 | 6 | 45290.5042 | 490 | 0
12 | 7 | 45290.5049 | 490 | 0
12 | 8 | 45290.5056 | 490 | 0
12 | 9 | 45290.5062 | 490 | 0
12 | 10 | 45290.5069 | 490 | 0
12 | 11 | 45290.5076 | 490 | 0
12 | 12 | 45290.5083 | 490 | 0
12 | 13 | 45290.509 | 490 | 0
12 | 14 | 45290.5097 | 490 | 0
12 | 15 | 45290.5104 | 490 | 0
12 | 16 | 45290.5111 | 490 | 0
12 | 17 | 45290.5118 | 490 | 0
12 | 18 | 45290.5125 | 490 | 0
12 | 19 | 45290.5132 | 490 | 0
12 | 20 | 45290.5139 | 490 | 0
12 | 21 | 45290.5146 | 490 | 0
12 | 22 | 45290.5153 | 490 | 0
12 | 23 | 45290.516 | 490 | 0
12 | 24 | 45290.5167 | 490 | 0
12 | 25 | 45290.5174 | 490 | 0
12 | 26 | 45290.5181 | 490 | 0
12 | 27 | 45290.5188 | 490 | 0
12 | 28 | 45290.5194 | 490 | 0
12 | 29 | 45290.5201 | 490 | 0
12 | 30 | 45290.5208 | 490 | 0
12 | 31 | 45290.5215 | 490 | 0
12 | 32 | 45290.5222 | 490 | 0
12 | 33 | 45290.5229 | 490 | 0
12 | 34 | 45290.5236 | 490 | 0
12 | 35 | 45290.5243 | 490 | 0
12 | 36 | 45290.525 | 490 | 0
12 | 37 | 45290.5257 | 490 | 0
12 | 38 | 45290.5264 | 490 | 0
12 | 39 | 45290.5271 | 490 | 0
12 | 40 | 45290.5278 | 490 | 0
12 | 41 | 45290.5285 | 490 | 0
12 | 42 | 45290.5292 | 490 | 0
12 | 43 | 45290.5299 | 490 | 0
12 | 44 | 45290.5306 | 490 | 0
12 | 45 | 45290.5312 | 490 | 0
12 | 46 | 45290.5319 | 490 | 0
12 | 47 | 45290.5326 | 490 | 0
12 | 48 | 45290.5333 | 490 | 0
12 | 49 | 45290.534 | 490 | 0
12 | 50 | 45290.5347 | 490 | 0
12 | 51 | 45290.5354 | 490 | 0
12 | 52 | 45290.5361 | 490 | 0
12 | 53 | 45290.5368 | 490 | 0
12 | 54 | 45290.5375 | 490 | 0
12 | 55 | 45290.5382 | 490 | 0
12 | 56 | 45290.5389 | 490 | 0
12 | 57 | 45290.5396 | 490 | 0
12 | 58 | 45290.5403 | 490 | 0
12 | 59 | 45290.541 | 490 | 0
13 | 0 | 45290.5417 | 480 | 0
13 | 1 | 45290.5424 | 480 | 0
13 | 2 | 45290.5431 | 480 | 0
13 | 3 | 45290.5437 | 480 | 0
13 | 4 | 45290.5444 | 480 | 0
13 | 5 | 45290.5451 | 480 | 0
13 | 6 | 45290.5458 | 480 | 0
13 | 7 | 45290.5465 | 480 | 0
13 | 8 | 45290.5472 | 480 | 0
13 | 9 | 45290.5479 | 480 | 0
13 | 10 | 45290.5486 | 480 | 0
13 | 11 | 45290.5493 | 480 | 0
13 | 12 | 45290.55 | 480 | 0
13 | 13 | 45290.5507 | 480 | 0
13 | 14 | 45290.5514 | 480 | 0
13 | 15 | 45290.5521 | 480 | 0
13 | 16 | 45290.5528 | 480 | 0
13 | 17 | 45290.5535 | 480 | 0
13 | 18 | 45290.5542 | 480 | 0
13 | 19 | 45290.5549 | 480 | 0
13 | 20 | 45290.5556 | 480 | 0
13 | 21 | 45290.5563 | 480 | 0
13 | 22 | 45290.5569 | 480 | 0
13 | 23 | 45290.5576 | 480 | 0
13 | 24 | 45290.5583 | 480 | 0
13 | 25 | 45290.559 | 480 | 0
13 | 26 | 45290.5597 | 480 | 0
13 | 27 | 45290.5604 | 480 | 0
13 | 28 | 45290.5611 | 480 | 0
13 | 29 | 45290.5618 | 480 | 0
13 | 30 | 45290.5625 | 480 | 0
13 | 31 | 45290.5632 | 480 | 0
13 | 32 | 45290.5639 | 480 | 0
13 | 33 | 45290.5646 | 480 | 0
13 | 34 | 45290.5653 | 480 | 0
13 | 35 | 45290.566 | 480 | 0
13 | 36 | 45290.5667 | 480 | 0
13 | 37 | 45290.5674 | 480 | 0
13 | 38 | 45290.5681 | 480 | 0
13 | 39 | 45290.5687 | 480 | 0
13 | 40 | 45290.5694 | 480 | 0
13 | 41 | 45290.5701 | 480 | 0
13 | 42 | 45290.5708 | 480 | 0
13 | 43 | 45290.5715 | 480 | 0
13 | 44 | 45290.5722 | 480 | 0
13 | 45 | 45290.5729 | 480 | 0
13 | 46 | 45290.5736 | 480 | 0
13 | 47 | 45290.5743 | 480 | 0
13 | 48 | 45290.575 | 480 | 0
13 | 49 | 45290.5757 | 480 | 0
13 | 50 | 45290.5764 | 480 | 0
13 | 51 | 45290.5771 | 480 | 0
13 | 52 | 45290.5778 | 480 | 0
13 | 53 | 45290.5785 | 480 | 0
13 | 54 | 45290.5792 | 480 | 0
13 | 55 | 45290.5799 | 480 | 0
13 | 56 | 45290.5806 | 480 | 0
13 | 57 | 45290.5813 | 480 | 0
13 | 58 | 45290.5819 | 480 | 0
13 | 59 | 45290.5826 | 480 | 0
14 | 0 | 45290.5833 | 480 | 0
14 | 1 | 45290.584 | 480 | 0
14 | 2 | 45290.5847 | 480 | 0
14 | 3 | 45290.5854 | 480 | 0
14 | 4 | 45290.5861 | 480 | 0
14 | 5 | 45290.5868 | 480 | 0
14 | 6 | 45290.5875 | 480 | 0
14 | 7 | 45290.5882 | 480 | 0
14 | 8 | 45290.5889 | 480 | 0
14 | 9 | 45290.5896 | 480 | 0
14 | 10 | 45290.5903 | 480 | 0
14 | 11 | 45290.591 | 480 | 0
14 | 12 | 45290.5917 | 480 | 0
14 | 13 | 45290.5924 | 480 | 0
14 | 14 | 45290.5931 | 480 | 0
14 | 15 | 45290.5938 | 480 | 0
14 | 16 | 45290.5944 | 480 | 0
14 | 17 | 45290.5951 | 480 | 0
14 | 18 | 45290.5958 | 480 | 0
14 | 19 | 45290.5965 | 480 | 0
14 | 20 | 45290.5972 | 480 | 0
14 | 21 | 45290.5979 | 480 | 0
14 | 22 | 45290.5986 | 480 | 0
14 | 23 | 45290.5993 | 480 | 0
14 | 24 | 45290.6 | 480 | 0
14 | 25 | 45290.6007 | 480 | 0
14 | 26 | 45290.6014 | 480 | 0
14 | 27 | 45290.6021 | 480 | 0
14 | 28 | 45290.6028 | 480 | 0
14 | 29 | 45290.6035 | 480 | 0
14 | 30 | 45290.6042 | 480 | 0
14 | 31 | 45290.6049 | 480 | 0
14 | 32 | 45290.6056 | 480 | 0
14 | 33 | 45290.6062 | 480 | 0
14 | 34 | 45290.6069 | 480 | 0
14 | 35 | 45290.6076 | 480 | 0
14 | 36 | 45290.6083 | 480 | 0
14 | 37 | 45290.609 | 480 | 0
14 | 38 | 45290.6097 | 480 | 0
14 | 39 | 45290.6104 | 480 | 0
14 | 40 | 45290.6111 | 480 | 0
14 | 41 | 45290.6118 | 480 | 0
14 | 42 | 45290.6125 | 480 | 0
14 | 43 | 45290.6132 | 480 | 0
14 | 44 | 45290.6139 | 480 | 0
14 | 45 | 45290.6146 | 480 | 0
14 | 46 | 45290.6153 | 480 | 0
14 | 47 | 45290.616 | 480 | 0
14 | 48 | 45290.6167 | 480 | 0
14 | 49 | 45290.6174 | 480 | 0
14 | 50 | 45290.6181 | 480 | 0
14 | 51 | 45290.6188 | 480 | 0
14 | 52 | 45290.6194 | 480 | 0
14 | 53 | 45290.6201 | 480 | 0
14 | 54 | 45290.6208 | 480 | 0
14 | 55 | 45290.6215 | 480 | 0
14 | 56 | 45290.6222 | 480 | 0
14 | 57 | 45290.6229 | 480 | 0
14 | 58 | 45290.6236 | 480 | 0
14 | 59 | 45290.6243 | 480 | 0
15 | 0 | 45290.625 | 480 | 0
15 | 1 | 45290.6257 | 480 | 0
15 | 2 | 45290.6264 | 480 | 0
15 | 3 | 45290.6271 | 480 | 0
15 | 4 | 45290.6278 | 480 | 0
15 | 5 | 45290.6285 | 480 | 0
15 | 6 | 45290.6292 | 480 | 0
15 | 7 | 45290.6299 | 480 | 0
15 | 8 | 45290.6306 | 480 | 0
15 | 9 | 45290.6312 | 480 | 0
15 | 10 | 45290.6319 | 480 | 0
15 | 11 | 45290.6326 | 480 | 0
15 | 12 | 45290.6333 | 480 | 0
15 | 13 | 45290.634 | 480 | 0
15 | 14 | 45290.6347 | 480 | 0
15 | 15 | 45290.6354 | 480 | 0
15 | 16 | 45290.6361 | 480 | 0
15 | 17 | 45290.6368 | 480 | 0
15 | 18 | 45290.6375 | 480 | 0
15 | 19 | 45290.6382 | 480 | 0
15 | 20 | 45290.6389 | 480 | 0
15 | 21 | 45290.6396 | 480 | 0
15 | 22 | 45290.6403 | 480 | 0
15 | 23 | 45290.641 | 480 | 0
15 | 24 | 45290.6417 | 480 | 0
15 | 25 | 45290.6424 | 480 | 0
15 | 26 | 45290.6431 | 480 | 0
15 | 27 | 45290.6438 | 480 | 0
15 | 28 | 45290.6444 | 480 | 0
15 | 29 | 45290.6451 | 480 | 0
15 | 30 | 45290.6458 | 480 | 0
15 | 31 | 45290.6465 | 480 | 0
15 | 32 | 45290.6472 | 480 | 0
15 | 33 | 45290.6479 | 480 | 0
15 | 34 | 45290.6486 | 480 | 0
15 | 35 | 45290.6493 | 480 | 0
15 | 36 | 45290.65 | 480 | 0
15 | 37 | 45290.6507 | 480 | 0
15 | 38 | 45290.6514 | 480 | 0
15 | 39 | 45290.6521 | 480 | 0
15 | 40 | 45290.6528 | 480 | 0
15 | 41 | 45290.6535 | 480 | 0
15 | 42 | 45290.6542 | 480 | 0
15 | 43 | 45290.6549 | 480 | 0
15 | 44 | 45290.6556 | 480 | 0
15 | 45 | 45290.6562 | 480 | 0
15 | 46 | 45290.6569 | 480 | 0
15 | 47 | 45290.6576 | 480 | 0
15 | 48 | 45290.6583 | 480 | 0
15 | 49 | 45290.659 | 480 | 0
15 | 50 | 45290.6597 | 480 | 0
15 | 51 | 45290.6604 | 480 | 0
15 | 52 | 45290.6611 | 480 | 0
15 | 53 | 45290.6618 | 480 | 0
15 | 54 | 45290.6625 | 480 | 0
15 | 55 | 45290.6632 | 480 | 0
15 | 56 | 45290.6639 | 480 | 0
15 | 57 | 45290.6646 | 480 | 0
15 | 58 | 45290.6653 | 480 | 0
15 | 59 | 45290.666 | 480 | 0
16 | 0 | 45290.6667 | 480 | 0
16 | 1 | 45290.6674 | 480 | 0
16 | 2 | 45290.6681 | 480 | 0
16 | 3 | 45290.6687 | 480 | 0
16 | 4 | 45290.6694 | 480 | 0
16 | 5 | 45290.6701 | 480 | 0
16 | 6 | 45290.6708 | 480 | 0
16 | 7 | 45290.6715 | 480 | 0
16 | 8 | 45290.6722 | 480 | 0
16 | 9 | 45290.6729 | 480 | 0
16 | 10 | 45290.6736 | 480 | 0
16 | 11 | 45290.6743 | 480 | 0
16 | 12 | 45290.675 | 480 | 0
16 | 13 | 45290.6757 | 480 | 0
16 | 14 | 45290.6764 | 480 | 0
16 | 15 | 45290.6771 | 480 | 0
16 | 16 | 45290.6778 | 480 | 0
16 | 17 | 45290.6785 | 480 | 0
16 | 18 | 45290.6792 | 480 | 0
16 | 19 | 45290.6799 | 480 | 0
16 | 20 | 45290.6806 | 480 | 0
16 | 21 | 45290.6813 | 480 | 0
16 | 22 | 45290.6819 | 480 | 0
16 | 23 | 45290.6826 | 480 | 0
16 | 24 | 45290.6833 | 480 | 0
16 | 25 | 45290.684 | 480 | 0
16 | 26 | 45290.6847 | 480 | 0
16 | 27 | 45290.6854 | 480 | 0
16 | 28 | 45290.6861 | 480 | 0
16 | 29 | 45290.6868 | 480 | 0
16 | 30 | 45290.6875 | 480 | 0
16 | 31 | 45290.6882 | 480 | 0
16 | 32 | 45290.6889 | 480 | 0
16 | 33 | 45290.6896 | 480 | 0
16 | 34 | 45290.6903 | 480 | 0
16 | 35 | 45290.691 | 480 | 0
16 | 36 | 45290.6917 | 480 | 0
16 | 37 | 45290.6924 | 480 | 0
16 | 38 | 45290.6931 | 480 | 0
16 | 39 | 45290.6937 | 480 | 0
16 | 40 | 45290.6944 | 480 | 0
16 | 41 | 45290.6951 | 480 | 0
16 | 42 | 45290.6958 | 480 | 0
16 | 43 | 45290.6965 | 480 | 0
16 | 44 | 45290.6972 | 480 | 0
16 | 45 | 45290.6979 | 480 | 0
16 | 46 | 45290.6986 | 480 | 0
16 | 47 | 45290.6993 | 480 | 0
16 | 48 | 45290.7 | 480 | 0
16 | 49 | 45290.7007 | 480 | 0
16 | 50 | 45290.7014 | 480 | 0
16 | 51 | 45290.7021 | 480 | 0
16 | 52 | 45290.7028 | 480 | 0
16 | 53 | 45290.7035 | 480 | 0
16 | 54 | 45290.7042 | 480 | 0
16 | 55 | 45290.7049 | 480 | 0
16 | 56 | 45290.7056 | 480 | 0
16 | 57 | 45290.7063 | 480 | 0
16 | 58 | 45290.7069 | 480 | 0
16 | 59 | 45290.7076 | 480 | 0
17 | 0 | 45290.7083 | 0 | 440
17 | 1 | 45290.709 | 0 | 440
17 | 2 | 45290.7097 | 0 | 440
17 | 3 | 45290.7104 | 0 | 440
17 | 4 | 45290.7111 | 0 | 440
17 | 5 | 45290.7118 | 0 | 440
17 | 6 | 45290.7125 | 0 | 440
17 | 7 | 45290.7132 | 0 | 440
17 | 8 | 45290.7139 | 0 | 440
17 | 9 | 45290.7146 | 0 | 440
17 | 10 | 45290.7153 | 0 | 440
17 | 11 | 45290.716 | 0 | 440
17 | 12 | 45290.7167 | 0 | 440
17 | 13 | 45290.7174 | 0 | 440
17 | 14 | 45290.7181 | 0 | 440
17 | 15 | 45290.7188 | 0 | 440
17 | 16 | 45290.7194 | 0 | 440
17 | 17 | 45290.7201 | 0 | 440
17 | 18 | 45290.7208 | 0 | 440
17 | 19 | 45290.7215 | 0 | 440
17 | 20 | 45290.7222 | 0 | 440
17 | 21 | 45290.7229 | 0 | 440
17 | 22 | 45290.7236 | 0 | 440
17 | 23 | 45290.7243 | 0 | 440
17 | 24 | 45290.725 | 0 | 440
17 | 25 | 45290.7257 | 0 | 440
17 | 26 | 45290.7264 | 0 | 440
17 | 27 | 45290.7271 | 0 | 440
17 | 28 | 45290.7278 | 0 | 440
17 | 29 | 45290.7285 | 0 | 440
17 | 30 | 45290.7292 | 0 | 440
17 | 31 | 45290.7299 | 0 | 440
17 | 32 | 45290.7306 | 0 | 440
17 | 33 | 45290.7312 | 0 | 440
17 | 34 | 45290.7319 | 0 | 440
17 | 35 | 45290.7326 | 0 | 440
17 | 36 | 45290.7333 | 0 | 440
17 | 37 | 45290.734 | 0 | 440
17 | 38 | 45290.7347 | 0 | 440
17 | 39 | 45290.7354 | 0 | 440
17 | 40 | 45290.7361 | 0 | 440
17 | 41 | 45290.7368 | 0 | 440
17 | 42 | 45290.7375 | 0 | 440
17 | 43 | 45290.7382 | 0 | 440
17 | 44 | 45290.7389 | 0 | 440
17 | 45 | 45290.7396 | 0 | 440
17 | 46 | 45290.7403 | 0 | 440
17 | 47 | 45290.741 | 0 | 440
17 | 48 | 45290.7417 | 0 | 440
17 | 49 | 45290.7424 | 0 | 440
17 | 50 | 45290.7431 | 0 | 440
17 | 51 | 45290.7438 | 0 | 440
17 | 52 | 45290.7444 | 0 | 440
17 | 53 | 45290.7451 | 0 | 440
17 | 54 | 45290.7458 | 0 | 440
17 | 55 | 45290.7465 | 0 | 440
17 | 56 | 45290.7472 | 0 | 440
17 | 57 | 45290.7479 | 0 | 440
17 | 58 | 45290.7486 | 0 | 440
17 | 59 | 45290.7493 | 0 | 440
18 | 0 | 45290.75 | 0 | 260
18 | 1 | 45290.7507 | 0 | 260
18 | 2 | 45290.7514 | 0 | 260
18 | 3 | 45290.7521 | 0 | 260
18 | 4 | 45290.7528 | 0 | 260
18 | 5 | 45290.7535 | 0 | 260
18 | 6 | 45290.7542 | 0 | 260
18 | 7 | 45290.7549 | 0 | 260
18 | 8 | 45290.7556 | 0 | 260
18 | 9 | 45290.7562 | 0 | 260
18 | 10 | 45290.7569 | 0 | 260
18 | 11 | 45290.7576 | 0 | 260
18 | 12 | 45290.7583 | 0 | 260
18 | 13 | 45290.759 | 0 | 260
18 | 14 | 45290.7597 | 0 | 260
18 | 15 | 45290.7604 | 0 | 260
18 | 16 | 45290.7611 | 0 | 260
18 | 17 | 45290.7618 | 0 | 260
18 | 18 | 45290.7625 | 0 | 260
18 | 19 | 45290.7632 | 0 | 260
18 | 20 | 45290.7639 | 0 | 260
18 | 21 | 45290.7646 | 0 | 260
18 | 22 | 45290.7653 | 0 | 260
18 | 23 | 45290.766 | 0 | 260
18 | 24 | 45290.7667 | 0 | 260
18 | 25 | 45290.7674 | 0 | 260
18 | 26 | 45290.7681 | 0 | 260
18 | 27 | 45290.7688 | 0 | 260
18 | 28 | 45290.7694 | 0 | 260
18 | 29 | 45290.7701 | 0 | 260
18 | 30 | 45290.7708 | 0 | 260
18 | 31 | 45290.7715 | 0 | 260
18 | 32 | 45290.7722 | 0 | 260
18 | 33 | 45290.7729 | 0 | 260
18 | 34 | 45290.7736 | 0 | 260
18 | 35 | 45290.7743 | 0 | 260
18 | 36 | 45290.775 | 0 | 260
18 | 37 | 45290.7757 | 0 | 260
18 | 38 | 45290.7764 | 0 | 260
18 | 39 | 45290.7771 | 0 | 260
18 | 40 | 45290.7778 | 0 | 260
18 | 41 | 45290.7785 | 0 | 260
18 | 42 | 45290.7792 | 0 | 260
18 | 43 | 45290.7799 | 0 | 260
18 | 44 | 45290.7806 | 0 | 260
18 | 45 | 45290.7812 | 0 | 260
18 | 46 | 45290.7819 | 0 | 260
18 | 47 | 45290.7826 | 0 | 260
18 | 48 | 45290.7833 | 0 | 260
18 | 49 | 45290.784 | 0 | 260
18 | 50 | 45290.7847 | 0 | 260
18 | 51 | 45290.7854 | 0 | 260
18 | 52 | 45290.7861 | 0 | 260
18 | 53 | 45290.7868 | 0 | 260
18 | 54 | 45290.7875 | 0 | 260
18 | 55 | 45290.7882 | 0 | 260
18 | 56 | 45290.7889 | 0 | 260
18 | 57 | 45290.7896 | 0 | 260
18 | 58 | 45290.7903 | 0 | 260
18 | 59 | 45290.791 | 0 | 260
19 | 0 | 45290.7917 | 0 | 200
19 | 1 | 45290.7924 | 0 | 200
19 | 2 | 45290.7931 | 0 | 200
19 | 3 | 45290.7937 | 0 | 200
19 | 4 | 45290.7944 | 0 | 200
19 | 5 | 45290.7951 | 0 | 200
19 | 6 | 45290.7958 | 0 | 200
19 | 7 | 45290.7965 | 0 | 200
19 | 8 | 45290.7972 | 0 | 200
19 | 9 | 45290.7979 | 0 | 200
19 | 10 | 45290.7986 | 0 | 200
19 | 11 | 45290.7993 | 0 | 200
19 | 12 | 45290.8 | 0 | 200
19 | 13 | 45290.8007 | 0 | 200
19 | 14 | 45290.8014 | 0 | 200
19 | 15 | 45290.8021 | 0 | 200
19 | 16 | 45290.8028 | 0 | 200
19 | 17 | 45290.8035 | 0 | 200
19 | 18 | 45290.8042 | 0 | 200
19 | 19 | 45290.8049 | 0 | 200
19 | 20 | 45290.8056 | 0 | 200
19 | 21 | 45290.8063 | 0 | 200
19 | 22 | 45290.8069 | 0 | 200
19 | 23 | 45290.8076 | 0 | 200
19 | 24 | 45290.8083 | 0 | 200
19 | 25 | 45290.809 | 0 | 200
19 | 26 | 45290.8097 | 0 | 200
19 | 27 | 45290.8104 | 0 | 200
19 | 28 | 45290.8111 | 0 | 200
19 | 29 | 45290.8118 | 0 | 200
19 | 30 | 45290.8125 | 0 | 200
19 | 31 | 45290.8132 | 0 | 200
19 | 32 | 45290.8139 | 0 | 200
19 | 33 | 45290.8146 | 0 | 200
19 | 34 | 45290.8153 | 0 | 200
19 | 35 | 45290.816 | 0 | 200
19 | 36 | 45290.8167 | 0 | 200
19 | 37 | 45290.8174 | 0 | 200
19 | 38 | 45290.8181 | 0 | 200
19 | 39 | 45290.8187 | 0 | 200
19 | 40 | 45290.8194 | 0 | 200
19 | 41 | 45290.8201 | 0 | 200
19 | 42 | 45290.8208 | 0 | 200
19 | 43 | 45290.8215 | 0 | 200
19 | 44 | 45290.8222 | 0 | 200
19 | 45 | 45290.8229 | 0 | 200
19 | 46 | 45290.8236 | 0 | 200
19 | 47 | 45290.8243 | 0 | 200
19 | 48 | 45290.825 | 0 | 200
19 | 49 | 45290.8257 | 0 | 200
19 | 50 | 45290.8264 | 0 | 200
19 | 51 | 45290.8271 | 0 | 200
19 | 52 | 45290.8278 | 0 | 200
19 | 53 | 45290.8285 | 0 | 200
19 | 54 | 45290.8292 | 0 | 200
19 | 55 | 45290.8299 | 0 | 200
19 | 56 | 45290.8306 | 0 | 200
19 | 57 | 45290.8313 | 0 | 200
19 | 58 | 45290.8319 | 0 | 200
19 | 59 | 45290.8326 | 0 | 200
20 | 0 | 45290.8333 | 200 | 0
20 | 1 | 45290.834 | 200 | 0
20 | 2 | 45290.8347 | 200 | 0
20 | 3 | 45290.8354 | 200 | 0
20 | 4 | 45290.8361 | 200 | 0
20 | 5 | 45290.8368 | 200 | 0
20 | 6 | 45290.8375 | 200 | 0
20 | 7 | 45290.8382 | 200 | 0
20 | 8 | 45290.8389 | 200 | 0
20 | 9 | 45290.8396 | 200 | 0
20 | 10 | 45290.8403 | 200 | 0
20 | 11 | 45290.841 | 200 | 0
20 | 12 | 45290.8417 | 200 | 0
20 | 13 | 45290.8424 | 200 | 0
20 | 14 | 45290.8431 | 200 | 0
20 | 15 | 45290.8438 | 200 | 0
20 | 16 | 45290.8444 | 200 | 0
20 | 17 | 45290.8451 | 200 | 0
20 | 18 | 45290.8458 | 200 | 0
20 | 19 | 45290.8465 | 200 | 0
20 | 20 | 45290.8472 | 200 | 0
20 | 21 | 45290.8479 | 200 | 0
20 | 22 | 45290.8486 | 200 | 0
20 | 23 | 45290.8493 | 200 | 0
20 | 24 | 45290.85 | 200 | 0
20 | 25 | 45290.8507 | 200 | 0
20 | 26 | 45290.8514 | 200 | 0
20 | 27 | 45290.8521 | 200 | 0
20 | 28 | 45290.8528 | 200 | 0
20 | 29 | 45290.8535 | 200 | 0
20 | 30 | 45290.8542 | 200 | 0
20 | 31 | 45290.8549 | 200 | 0
20 | 32 | 45290.8556 | 200 | 0
20 | 33 | 45290.8562 | 200 | 0
20 | 34 | 45290.8569 | 200 | 0
20 | 35 | 45290.8576 | 200 | 0
20 | 36 | 45290.8583 | 200 | 0
20 | 37 | 45290.859 | 200 | 0
20 | 38 | 45290.8597 | 200 | 0
20 | 39 | 45290.8604 | 200 | 0
20 | 40 | 45290.8611 | 200 | 0
20 | 41 | 45290.8618 | 200 | 0
20 | 42 | 45290.8625 | 200 | 0
20 | 43 | 45290.8632 | 200 | 0
20 | 44 | 45290.8639 | 200 | 0
20 | 45 | 45290.8646 | 200 | 0
20 | 46 | 45290.8653 | 200 | 0
20 | 47 | 45290.866 | 200 | 0
20 | 48 | 45290.8667 | 200 | 0
20 | 49 | 45290.8674 | 200 | 0
20 | 50 | 45290.8681 | 200 | 0
20 | 51 | 45290.8688 | 200 | 0
20 | 52 | 45290.8694 | 200 | 0
20 | 53 | 45290.8701 | 200 | 0
20 | 54 | 45290.8708 | 200 | 0
20 | 55 | 45290.8715 | 200 | 0
20 | 56 | 45290.8722 | 200 | 0
20 | 57 | 45290.8729 | 200 | 0
20 | 58 | 45290.8736 | 200 | 0
20 | 59 | 45290.8743 | 200 | 0
21 | 0 | 45290.875 | 0 | 0
21 | 1 | 45290.8757 | 0 | 0
21 | 2 | 45290.8764 | 0 | 0
21 | 3 | 45290.8771 | 0 | 0
21 | 4 | 45290.8778 | 0 | 0
21 | 5 | 45290.8785 | 0 | 0
21 | 6 | 45290.8792 | 0 | 0
21 | 7 | 45290.8799 | 0 | 0
21 | 8 | 45290.8806 | 0 | 0
21 | 9 | 45290.8812 | 0 | 0
21 | 10 | 45290.8819 | 0 | 0
21 | 11 | 45290.8826 | 0 | 0
21 | 12 | 45290.8833 | 0 | 0
21 | 13 | 45290.884 | 0 | 0
21 | 14 | 45290.8847 | 0 | 0
21 | 15 | 45290.8854 | 0 | 0
21 | 16 | 45290.8861 | 0 | 0
21 | 17 | 45290.8868 | 0 | 0
21 | 18 | 45290.8875 | 0 | 0
21 | 19 | 45290.8882 | 0 | 0
21 | 20 | 45290.8889 | 0 | 0
21 | 21 | 45290.8896 | 0 | 0
21 | 22 | 45290.8903 | 0 | 0
21 | 23 | 45290.891 | 0 | 0
21 | 24 | 45290.8917 | 0 | 0
21 | 25 | 45290.8924 | 0 | 0
21 | 26 | 45290.8931 | 0 | 0
21 | 27 | 45290.8938 | 0 | 0
21 | 28 | 45290.8944 | 0 | 0
21 | 29 | 45290.8951 | 0 | 0
21 | 30 | 45290.8958 | 0 | 0
21 | 31 | 45290.8965 | 0 | 0
21 | 32 | 45290.8972 | 0 | 0
21 | 33 | 45290.8979 | 0 | 0
21 | 34 | 45290.8986 | 0 | 0
21 | 35 | 45290.8993 | 0 | 0
21 | 36 | 45290.9 | 0 | 0
21 | 37 | 45290.9007 | 0 | 0
21 | 38 | 45290.9014 | 0 | 0
21 | 39 | 45290.9021 | 0 | 0
21 | 40 | 45290.9028 | 0 | 0
21 | 41 | 45290.9035 | 0 | 0
21 | 42 | 45290.9042 | 0 | 0
21 | 43 | 45290.9049 | 0 | 0
21 | 44 | 45290.9056 | 0 | 0
21 | 45 | 45290.9062 | 0 | 0
21 | 46 | 45290.9069 | 0 | 0
21 | 47 | 45290.9076 | 0 | 0
21 | 48 | 45290.9083 | 0 | 0
21 | 49 | 45290.909 | 0 | 0
21 | 50 | 45290.9097 | 0 | 0
21 | 51 | 45290.9104 | 0 | 0
21 | 52 | 45290.9111 | 0 | 0
21 | 53 | 45290.9118 | 0 | 0
21 | 54 | 45290.9125 | 0 | 0
21 | 55 | 45290.9132 | 0 | 0
21 | 56 | 45290.9139 | 0 | 0
21 | 57 | 45290.9146 | 0 | 0
21 | 58 | 45290.9153 | 0 | 0
21 | 59 | 45290.916 | 0 | 0
22 | 0 | 45290.9167 | 0 | 0
22 | 1 | 45290.9174 | 0 | 0
22 | 2 | 45290.9181 | 0 | 0
22 | 3 | 45290.9187 | 0 | 0
22 | 4 | 45290.9194 | 0 | 0
22 | 5 | 45290.9201 | 0 | 0
22 | 6 | 45290.9208 | 0 | 0
22 | 7 | 45290.9215 | 0 | 0
22 | 8 | 45290.9222 | 0 | 0
22 | 9 | 45290.9229 | 0 | 0
22 | 10 | 45290.9236 | 0 | 0
22 | 11 | 45290.9243 | 0 | 0
22 | 12 | 45290.925 | 0 | 0
22 | 13 | 45290.9257 | 0 | 0
22 | 14 | 45290.9264 | 0 | 0
22 | 15 | 45290.9271 | 0 | 0
22 | 16 | 45290.9278 | 0 | 0
22 | 17 | 45290.9285 | 0 | 0
22 | 18 | 45290.9292 | 0 | 0
22 | 19 | 45290.9299 | 0 | 0
22 | 20 | 45290.9306 | 0 | 0
22 | 21 | 45290.9313 | 0 | 0
22 | 22 | 45290.9319 | 0 | 0
22 | 23 | 45290.9326 | 0 | 0
22 | 24 | 45290.9333 | 0 | 0
22 | 25 | 45290.934 | 0 | 0
22 | 26 | 45290.9347 | 0 | 0
22 | 27 | 45290.9354 | 0 | 0
22 | 28 | 45290.9361 | 0 | 0
22 | 29 | 45290.9368 | 0 | 0
22 | 30 | 45290.9375 | 0 | 0
22 | 31 | 45290.9382 | 0 | 0
22 | 32 | 45290.9389 | 0 | 0
22 | 33 | 45290.9396 | 0 | 0
22 | 34 | 45290.9403 | 0 | 0
22 | 35 | 45290.941 | 0 | 0
22 | 36 | 45290.9417 | 0 | 0
22 | 37 | 45290.9424 | 0 | 0
22 | 38 | 45290.9431 | 0 | 0
22 | 39 | 45290.9437 | 0 | 0
22 | 40 | 45290.9444 | 0 | 0
22 | 41 | 45290.9451 | 0 | 0
22 | 42 | 45290.9458 | 0 | 0
22 | 43 | 45290.9465 | 0 | 0
22 | 44 | 45290.9472 | 0 | 0
22 | 45 | 45290.9479 | 0 | 0
22 | 46 | 45290.9486 | 0 | 0
22 | 47 | 45290.9493 | 0 | 0
22 | 48 | 45290.95 | 0 | 0
22 | 49 | 45290.9507 | 0 | 0
22 | 50 | 45290.9514 | 0 | 0
22 | 51 | 45290.9521 | 0 | 0
22 | 52 | 45290.9528 | 0 | 0
22 | 53 | 45290.9535 | 0 | 0
22 | 54 | 45290.9542 | 0 | 0
22 | 55 | 45290.9549 | 0 | 0
22 | 56 | 45290.9556 | 0 | 0
22 | 57 | 45290.9563 | 0 | 0
22 | 58 | 45290.9569 | 0 | 0
22 | 59 | 45290.9576 | 0 | 0
23 | 0 | 45290.9583 | 0 | 0
23 | 1 | 45290.959 | 0 | 0
23 | 2 | 45290.9597 | 0 | 0
23 | 3 | 45290.9604 | 0 | 0
23 | 4 | 45290.9611 | 0 | 0
23 | 5 | 45290.9618 | 0 | 0
23 | 6 | 45290.9625 | 0 | 0
23 | 7 | 45290.9632 | 0 | 0
23 | 8 | 45290.9639 | 0 | 0
23 | 9 | 45290.9646 | 0 | 0
23 | 10 | 45290.9653 | 0 | 0
23 | 11 | 45290.966 | 0 | 0
23 | 12 | 45290.9667 | 0 | 0
23 | 13 | 45290.9674 | 0 | 0
23 | 14 | 45290.9681 | 0 | 0
23 | 15 | 45290.9688 | 0 | 0
23 | 16 | 45290.9694 | 0 | 0
23 | 17 | 45290.9701 | 0 | 0
23 | 18 | 45290.9708 | 0 | 0
23 | 19 | 45290.9715 | 0 | 0
23 | 20 | 45290.9722 | 0 | 0
23 | 21 | 45290.9729 | 0 | 0
23 | 22 | 45290.9736 | 0 | 0
23 | 23 | 45290.9743 | 0 | 0
23 | 24 | 45290.975 | 0 | 0
23 | 25 | 45290.9757 | 0 | 0
23 | 26 | 45290.9764 | 0 | 0
23 | 27 | 45290.9771 | 0 | 0
23 | 28 | 45290.9778 | 0 | 0
23 | 29 | 45290.9785 | 0 | 0
23 | 30 | 45290.9792 | 0 | 0
23 | 31 | 45290.9799 | 0 | 0
23 | 32 | 45290.9806 | 0 | 0
23 | 33 | 45290.9812 | 0 | 0
23 | 34 | 45290.9819 | 0 | 0
23 | 35 | 45290.9826 | 0 | 0
23 | 36 | 45290.9833 | 0 | 0
23 | 37 | 45290.984 | 0 | 0
23 | 38 | 45290.9847 | 0 | 0
23 | 39 | 45290.9854 | 0 | 0
23 | 40 | 45290.9861 | 0 | 0
23 | 41 | 45290.9868 | 0 | 0
23 | 42 | 45290.9875 | 0 | 0
23 | 43 | 45290.9882 | 0 | 0
23 | 44 | 45290.9889 | 0 | 0
23 | 45 | 45290.9896 | 0 | 0
23 | 46 | 45290.9903 | 0 | 0
23 | 47 | 45290.991 | 0 | 0
23 | 48 | 45290.9917 | 0 | 0
23 | 49 | 45290.9924 | 0 | 0
23 | 50 | 45290.9931 | 0 | 0
23 | 51 | 45290.9938 | 0 | 0
23 | 52 | 45290.9944 | 0 | 0
23 | 53 | 45290.9951 | 0 | 0
23 | 54 | 45290.9958 | 0 | 0
23 | 55 | 45290.9965 | 0 | 0
23 | 56 | 45290.9972 | 0 | 0
23 | 57 | 45290.9979 | 0 | 0
23 | 58 | 45290.9986 | 0 | 0
23 | 59 | 45290.9993 | 0 | 0
Formulas:
Instante = DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), DAY(TODAY())) + TIME([Horas], [Minutos], 0)

## Consumo por equipamento
|  | Horas de Utilização Diária |  |  | Consumo Diário Típico (kWh)
Equipamento | Potência (kW) | Horas - ponta | Horas - fora ponta | Total de horas | Consumo - ponta | Consumo - fora ponta | Consumo total
Forno 1 | 150 | 3 | 13 | 16 | 450 | 1950 | 2400
Forno 2 | 150 | 1 | 12 | 13 | 150 | 1800 | 1950
Prensa 1 | 30 | 3 | 14 | 17 | 90 | 420 | 510
Prensa 2 | 20 | 0 | 13 | 13 | 0 | 260 | 260
Torno 1 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 80 | 80
Torno 2 | 20 | 0 | 9 | 9 | 0 | 180 | 180
Torno 3 | 20 | 1 | 4 | 5 | 20 | 80 | 100
Estufa | 40 | 2 | 12 | 14 | 80 | 480 | 560
Estrusora | 20 | 2 | 12 | 14 | 40 | 240 | 280
Fresa | 20 | 0 | 11 | 11 | 0 | 220 | 220
Iluminação da fábrica | 20 | 3 | 14 | 17 | 60 | 280 | 340
Iluminação do escritório | 10 | 1 | 11 | 12 | 10 | 110 | 120